## Достоевского, дом №6
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2017г.
г. Орел, ул. Достоевского,6
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
4.78
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | Ремонт электпроводки кв.92
| DIN-рейка 20см | 1 | 12.16 | 699.44 | 3343.3232
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 25А С | 7 | 654.28
| Изолента 0,13*15 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 33
Ремонт мягкой кровли
| Праймер битумный | 3 | 165 | 1395 | 6668.1
| Стеклоизол К-4.5 (с/т) 10кв.м. | 10 | 850
| Газ-пропан | 20 | 380
02. | Ремонт системы г/в (секция 1-6)
| Кран 1/,2 гг | 1 | 160 | 435 | 2079.3
| Кран шаровый 3\4 г\г | 1 | 255
| Полотно по металлу | 2 | 20
Ремонт зл/сетей.
| Изолента 0,13*15 мм синяя 20 метров иэк | 2 | 66 | 66 | 315.48
03. | Ремонт канализационного стояка комн. 179, 117-22, 1-6
| Труба канализационная п/пр D 110 L 1,0м | 2 | 368.2 | 1031.28 | 4929.5184
| Ревизия п/пр 110 | 1 | 105
| Патрубок компенсационный РР 110 | 1 | 99.58
| Манжета переходная резиновая 123х110 | 1 | 45
| Кран шаровый 1/2 г/г | 2 | 370
| Сгон черн 15 в сборе | 1 | 17
| Цемент | 5 | 26.5
Ремонт мягкой кровли
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 20 | 1740 | 1740 | 8317.2
04. | Ремонт освещения в подъезде
| Арматура Нбб 64-60 | 1 | 40 | 40 | 191.2
Ремонт х/в ком. 179,143
| Кран шаровый 3\4 г\г | 1 | 255 | 440 | 2103.2
| Кран шаровый 1/2 г/г | 1 | 185
Ремонт дверного блока (мусоропровод)
| Петля накладная | 2 | 100 | 100 | 478
05. | Ремонт системы х/в
| Лен сантехнический (200г) | 2 | 254 | 419 | 2002.82
| Герметик силик. сантех. | 1 | 165
Ремонт задвижки на отоплении
| Кольцо упорное | 5 | 30 | 60 | 286.8
| Кольцо 016-022-36 | 3 | 30
Ремонт системы г/в
| Кран шаровый 1" 1/4г/г | 1 | 715 | 715 | 3417.7
Ремонт электропроводки кв. 101
| ПВС 2*2,5 | 10 | 400 | 400 | 1912
06. | Ремонт системы х/в
| Лен сантехнический (200г) | 1 | 25 | 38.8 | 185.464
| Муфта Ду 32 | 1 | 13.8
Ремонт системы г/в (комн.19)
| Кран шаровый 3\4 г\г рычаг | 1 | 255 | 255 | 1218.9
Остекление подъезда
| Поликарбонат 4мм прозрачный | 0.5 | 77 | 108.72 | 519.6816
| Саморез 4,2 х 32 пресс-шайба цинк сверло | 52 | 31.72
07. | Ремонт Х/в кв. 108, 95-100, 35-39
| Муфта чуг.15 | 2 | 25 | 1665 | 7958.7
| Кран шаровый 1/2 г/г бабочка | 2 | 370
| Кран шаровый 3\4 г\г рычаг | 1 | 255
| Кран шаровый 1/2 г/г бабочка | 1 | 185
| Кран шаровый 3\4 американка | 2 | 830
08. | Ремонт эл. проводки
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 47-29 1Р 10А 4,5КА Х-КА | 1 | 99 | 124.2 | 593.676
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 25.2
Дезинфекция подвала.
| Фас дубль | 5 | 140 | 140 | 669.2
09. | Ремонт мягкой кровли
| Пропан-бутан, 40л | 60 | 1650 | 18710 | 89433.8
| Стеклоизол К-4.0 (с/т) 10м | 40 | 3000
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 152 | 14060
Ремонт системы отопления
| Техрезина 4мм | 1 | 132 | 132 | 630.96
10. | Ремонт системы х/в ком.63
| Сжим У-731 МУЗ (1,5 -10\4-10) | 2 | 48 | 98 | 468.44
| Сжим У-739 МУЗ (1,5-2,5\4-10) | 2 | 50
Ремонт системы х/в ком.183
| Кран шаровый 1/2 американка | 1 | 280 | 656.6 | 3138.548
| Муфта комб. 32-11/4"НР | 1 | 376.6
Ремонт поручней на входе в подъезд
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 1.5 | 90.77 | 175.52 | 838.9856
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 0.5 | 53.73
| Электроды ОЗС-12 ФЗ | 0.3 | 31.02
Ремонт электропроводки ком. 183
| Арматура Нбб 64-60 | 1 | 40 | 40 | 191.2
Ремонт освещения в тех.подполье
| Лампа Люм. L 36w\765 | 1 | 63 | 63 | 301.14
Ремонт системы г/в и х/в в тех.подполье
| Лен сантехнический (200г) | 1 | 112 | 112 | 535.36
11. | Ремонт КС(ливневой)
| Манжета переходная резиновая 123х110 | 1 | 54 | 1474.21 | 7046.7238
| Отвод п/пр 110х90 | 2 | 121.46
| Патрубок компенсационный РР 110 | 2 | 199.16
| Тройник 110/110х90 | 1 | 93.28
| Труба канализационная п/пр D 110 L0,5м | 1 | 105.7
| Труба канализационная п/пр D 110 L1,5м | 1 | 900.61
Ремонт сетей ХВ (ком. 79)
| Вентиль Д-15 | 1 | 225 | 225 | 1075.5
Ремонт порожков (2 подъезд)
| Цемент | 40 | 238.67 | 238.67 | 1140.8426
12. | Ремонт КС(ливневой)
| Отвод 45х110 РР | 1 | 29.6 | 331.2 | 1583.136
| Отвод 87*110РР | 1 | 34.6
| Труба 110 х 3м | 1 | 267
Ремонт сетей ХВ(подвал)
| Рем..хомут на трубу 18-22мм для водоснаб. | 1 | 85 | 85 | 406.3
Ремонт сетей ГВ
| Контрогайка Ду 32 | 1 | 17 | 1298.85 | 6208.503
| Кран шаровый 3\4 г\г рычаг | 1 | 255
| Кран шаровый 1" 1/4г/г | 1 | 820
| Лен сантехнический (200г) | 1 | 123.75
| Муфта чуг. 32 | 1 | 30.5
| Сгон черн D 32 | 1 | 52.6
| ИТОГО по РЕМОНТУ |  |  |  | 160189.7022
Прочие расходы
02. | Обработка придомовой территории
| Песок природный | 0.7 | 98 |  | 98
03. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 58.4 |  | 58.4
05. | Лампа ЛОН 60 | 2 |  |  | 29.2
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории, контейнерных площадок и лестниц |  |  |  | 206652.384 | 30%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 237528.9768 | 59.5856
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 2439
| Обслуживание лифтов |  |  |  | 197512
| Поверка средств учета |  |  |  | 971.63
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 60135 | 11%
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 23575
| Всего расходов |  |  |  | 889189.293
| ДОХОДЫ: |  |  |  | 662085
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -227104.293
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru
| 3986.35 | 14.4 | 12 | 688841.28

## ул.Алроса, д.2
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2017г.
г. Орел, ул. Алроса.2
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
1. |  |  |  |  | 4.78
Текущий ремонт мест общего пользования
02. | Ремонт эл/сетей в местах общего пользования
| Дюбель пласт. с шипами 6*40 | 14 | 8.4 | 973.2 | 4651.896
| Лампа ЛОН 60 | 16 | 233.6
| Саморез д\гк крупн.рез. 3.5 * 41 оксид. | 14 | 11.2
| Сжим У-733 МУЗ (1,5-10/16-35) | 10 | 260
| Шина НУЛ на DIN-ИЗОЛ ШНИ-6х9 | 10 | 460
06-07. | Ремонт качелей (благоустройство)
| Доска обр.25\100*6м | 0.07 | 560 | 916.37 | 4380.2486
| Оконечник пласт. | 1 | 55
| Саморез 4,2 х 32 пресс-шайба цинк сверло | 48 | 29.28
| Кисть флейцевая Стандарт 1,5\38мм | 1 | 29.38
| Фанера 10мм (1,525* 1,525) | 0.5 | 109.91
| Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая | 0.8 | 132.8
09. | Ремонт сетей ХВ.
| Кран 11б18 Ду-15 | 1 | 227.35 | 227.35 | 1086.733
Установка зонта на вытяжной трубе.
| Зонт на трубу | 1 | 5550 | 5560.5 | 16105
| Саморез 4,2 х 19 полусфера- пресшайба.цинк, сверло | 25 | 10.5
| Итого по ремонту: |  |  | 7677.42 | 26223.8776
Прочие расходы:
01-02. | Замена в местах общего пользования.
| Лампа ЛОН 60 | 5 | 73 |  | 73
Обработка придомовой территории
| Соль Галит | 50 | 290 |  | 547
| Песок природный | 0.8 | 112
| Соль Галит | 25 | 145
| Вывоз ТБО |  |  |  | 18036
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории, контейнерных площадок и лестниц |  |  |  | 78743.56
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 54361
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 0
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3015.76
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 985.6
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 10552
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 8038.31
| Итого затрат: |  |  |  | 200576.1076
| ВСЕГО ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ: |  |  |  | 192195
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -8381.1076
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## ул.Еловая,д.36
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2017г.
п. Зареченский, ул. Еловая,36
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
4.78
1. | Текущий ремонт мест общего пользования
03. | Ремонт детской площадки
| Болт М 16х70 | 0.598 | 77.15 | 375.49 | 1794.8422
| Гайка М-16 | 0.152 | 24.84
| Фланец 50 -10атм. | 1 | 273.5
09. | Установка ограждения на придомовой территории
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 14 | 1285.01 | 2860.01 | 5963
| Труба профильная 20 х 20х 1.5 | 35 | 1575
| Итого по ремонту: |  |  |  | 7757.8422
Прочие расходы:
02. | Обработка придомовой территории
| Соль Галит | 25 | 145 |  | 145
04. | Строительная экспертиза |  |  |  | 3120
Замена в местах общего пользования
09. | Лампа ЛОН 60 | 5 | 63.01 |  | 63.01
| Вывоз ТБО |  |  |  | 26553
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содерж. придомовой территории, контейнерных площадок и лестниц |  |  |  | 156007
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 84365
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 5400.19
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5568.84
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 31715 | 11%
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 8269.46
| Всего расходов |  |  |  | 328964.3422
| ДОХОДЫ: |  |  |  | 335220
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 6255.6578
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru
| ДОХОДЫ: | 2729.8 | 10.62 | 12 | 347885.712