## дом.№3
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,3
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
январь | Замена 2 стояков на отоплении от кв.25 до ц/трубы в подвале
| Кран шаровый лат 3\4 г\г руч | 2 | 268 | 3178.59 | 11233.4549
| Муфта ПП ВР 20х 1\2амер. | 2 | 187
| Муфта ПП ВР 20х3\4 амер. | 2 | 219
| Уголок п\п 20\90 | 10 | 79
| Муфта п\п 20 | 9 | 45
| Труба PN 20 * 20мм | 32 | 2240
| Муфта ППР 20 | 3 | 21
| Диск 230 по металлу | 2 | 74.29
| Сварочные электроды | 0.5 | 45.3
Установка новых светил. на лест площадках в подъездах
| Датчик движения ДД 010 бел. | 12 | 4410 | 6335.7 | 22390.9974
| Дюбель пласт. с забив. гвоздем 5*35 | 36 | 19.08
| Дюбель пласт. с забив. гвоздем 6*4 | 36 | 37.3
| Арматура Нбб 64-60 | 12 | 426.6
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 2 | 62
| Лампа ЛОН 60 | 13 | 156
| ПУНП (ПБПП) 3*2,5 | 18 | 733.32
| Шар стекло | 12 | 491.4
февраль | Замена(новая) электр. по подвалу и выход на лест. пл.
| DIN-рейка 20см | 1 | 16 | 818.82 | 2893.7918
| Авт.выкл.ВА 47-29 1р 20А 4,5 КА | 1 | 60
| АПБПП (АПУНП) 2*2,5 Б провод | 45 | 346.5
| Держатель д\труб Д-16мм | 10 | 15
| Дюбель хомут 5-8мм | 25 | 40
| Труба ПХВ 16мм б. 100 м с зондом | 10 | 57.8
| Саморез 3,5*32 | 42 | 31.08
Уличное освещение подъезда
| Арматура Нбб 64-60 | 3 | 111.22
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 50.57
| Шар стекло | 2 | 90.65
март | Подводка и установка светильников над подъкездами
| Выключатель 1кл. | 2 | 66 | 244.35 | 863.5573
| ВВГ 2*1,5 | 10 | 178.35
май | Замена труб отопления в подвале
| Карбид кальция | 10 | 647.86 | 8526.22 | 30132.5141
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 5 | 433.07
| Кислород | 0.5 | 130
| Кран ALT г/г баб. 1/2 лат. ник. шар. | 11 | 1490.94
| Круг отрезной | 1 | 34.1
| Резьба 20 | 9 | 60.68
| Резьба ст. 15 | 4 | 21.64
| Сгон черн 20 в сборе | 1 | 72
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 11.3 | 484.75
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 5 | 245.45
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 5.3 | 359.31
| Труба 32,0х3,2ст"псГОСТ3262-75 | 37 | 3916.02
| Труба 57,0х3,0 ГОСТ 10705-80 | 5.3 | 630.4
август | Частичный ремонт отмостки и входа в подвал
| Пескобетон М 200 В-15 | 0.4 | 1211.2 | 1441.2 | 4202.66
| Цемент | 50 | 230
сен. | Ремонт эл. проводки
| Выключатель | 1 | 60 |  | 60
окт. | Замена ламп освещения
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 83.91
| Прочие расходы |  |  |  | 844
|  |  | 19103.68 |  | 72620.9755
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 36051.04
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 59665.77
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 3051.6
| Дератизация мест общего пользования |  |  | 749 | 922.25
| Расходы управления |  |  |  | 18058.5
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 6141.84
| Всего расходов |  |  | 50246 | 196511.9755
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 190058
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 7800
| Перерасход средств за 2014г. |  |  |  | 86165
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -84818.9755
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 42683

## дом№4
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он,п. Биофабрика, ул. Киреевского,4
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
апрель | Установка датчиков движения
| Авт.выкл.ВА 47-29 1р 20А 4,5 КА | 16 | 1120 | 5748 | 20314.0068
| Арматура Нбб 64-60 | 4 | 151.2
| Бокс ШРН-П-18 Модулей навесной пластик | 4 | 2028
| Датчик движения ДД 009 бел. | 4 | 1579.2
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 84.8
| ПУНП (ПБПП) 3*2,5 | 15 | 600
| Шар стекло | 4 | 184.8
май | Ремонт подъездов 2-х
| Грунтовка глубокого проникновения | 3.5 | 97.02 | 7296.08 | 25785.0763
| Клей для плитки | 25 | 219
| Мел | 20 | 72.5
| Растворитель 646 Пересвет | 2.5 | 160.5
| Цемент | 50 | 236
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 40 | 667.04
| Шпатлевка финишная | 30 | 610.5
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 35 | 3304.35
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 20 | 1929.17
|  |  | 13044.08 |  | 46099.0831
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 11394.44
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 18858.2
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 967.8
| Расходы управления |  |  |  | 5707.64
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 4493
| Всего расходов |  |  | 50246 | 87520.1631
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 57041.61
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 4200
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -26278.5531
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 1467

## дом№5
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,5
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
март | Ремонт системы отопления в подъезде
| Кран 11б27 Ду-20 | 1 | 124.86 | 517.86 | 1830.169
| Кран шаровый 1/2 г/г | 3 | 393
Ремонт подъездов
| Клей для плитки | 100 | 960 | 21255.78 | 75120.0521
| Цемент | 100 | 500
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 140 | 2334.64
| Грунтовка глубокого проникновения | 10 | 259.1
| Побелка "Боларс" | 60 | 1108.8
| Эмаль ПФ -115 светло-голубая | 12 | 1099.92
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 150 | 13463.2
| Эмаль ПФ-115 "Славен" белая | 2 | 197.95
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 14 | 1332.17
май | Ремонт стояка отопления подвал
| Кран ALT г/г баб. 1/2 лат. ник. шар. | 6 | 813.24 | 813.24 | 2874.0715
Освещение над подъездами
| Лампа Лон 40 | 4 | 64 | 64
июнь | Обработка подвала от блох
| Дихлофос | 1 | 63.21 | 63.21 | 223.3905
Ремонт крыши над квартирой 44
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 1 | 85 | 85 | 300.3985
Освещение над подъездами
| Лампа Лон 40 | 4 | 64 | 64
сен. | Установлены в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 8 | 128.01
октябрь | Замена системы горячего водоснабжения
| Задвижка чугунная 30ч 39р Ду50 с обрезин. клином | 1 | 3550 | 96485 | 340987.6385
| Манометр МТ- ЗИ( 0.....4 кгс\см2) | 1 | 440
| Муфта (проходная) ПП | 1 | 135
| Муфта комб.раз. 50-1 1\2" НР | 2 | 1143.84
| Муфта комбинир. 63х2" НР | 2 | 2104.34
| Муфта разьемная 25 | 1 | 135
| Полотно по металлу | 7 | 105
| Фильтр сетчатый 32 лат. | 1 | 825
| Футорка | 1 | 105
| Бурт под фланец 63мм | 2 | 230
| Клапан обратный 1 1/2" | 1 | 785
| Клапан обратный 1 1/4" | 1 | 520
| Кран шаровый 1" 1/4г/г | 1 | 720
| Кран шаровый 11/2" г/г | 1 | 1050
| Муфта D 63 | 37 | 3700
| Муфта комбинированная раз. *40-1 1/4" ВР | 1 | 380
| Муфта комбинированная раз. *40-1 1/4" НР | 3 | 1650
| Муфта комбинированная раз. *50-1 1/2" ВР | 1 | 680
| Муфта комбинированная раз. *50-1 1/2" НР | 3 | 2160
| Муфта комбинированная раз. 63-2" ВР | 2 | 2240
| Муфта переходная 63\40 | 2 | 171
| Муфта переходная 63х50мм | 2 | 171
| Ниппель 1 1/2" | 1 | 195
| Ниппель 1 1/4" | 1 | 155
| Счетсчик воды СВК-32Г | 1 | 5900
| Счетсчик воды СВК-40Г | 1 | 9320
| Тройник 40мм | 2 | 150
| Тройник 50мм | 2 | 293
| Тройник переходной *63х32х63 | 5 | 1060
| Труба с алюм. фальгой 40мм | 4 | 1288
| Труба с алюм. фальгой 50мм | 4 | 1980
| Труба с алюм. фальгой 63мм | 60 | 49485
| Труба с алюм. фольгой 32мм | 4 | 824
| Угольник 32х90 | 4 | 132.6
| Угольник 40*90 | 6 | 402
| Угольник 50*90 | 2 | 220
| Угольник 63*90 | 3 | 375
| Фильтр сетчатый 40 лат. | 1 | 1140
| Фланец 50 -10атм. | 2 | 470
| Лампа ЛОН 60 | 6 | 96
ноябрь | Ремонт системы горячего водоснабжения
| Кран шар.. д/воды 1/2 | 4 | 720 | 3897.22 | 13773.1652
| Кран шаровый 11/2" г/г | 1 | 960
| Муфта комб. 50-1- 1\2 "в\р | 2 | 936
| Муфта переходная 50\40 | 2 | 70
| Ниппель 1 1/2" | 3 | 1192
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.2 | 19.22
| Прочие расходы |  |  |  | 907
|  |  | 123374.1 |  | 436015.8853
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 68291.89
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 113025.52
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 3740.52
| Дератизация мест общего пользования |  |  | 749 | 1465.73
| Расходы управления |  |  |  | 34208.43
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 9970.26
| Всего расходов |  |  | 50246 | 666718.2353
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 322510
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 7800
| Остаток средств за 2014г. |  |  |  | 37955
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -298453.2353
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 308619

## дом№6
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,6
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
февраль, апрель | Установка новых светильников в подъезде
| Арматура Нбб 64-60 | 4 | 257.85 | 5771.19 | 20395.9626
| Датчик движения ДД 009 бел. | 4 | 1579.2
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 84
| Саморез 3,5*32 | 20 | 14.8
| Шар стекло | 4 | 174.3
| Саморез3,5*32 |  | 13.32
| Сварочные электроды |  | 99.72
| Авт.выкл.ВА 47-29 1р 20А 4,5 КА | 16 | 1120
| Бокс ШРН-П-18 Модулей навесной пластик | 4 | 2028
| ПУНП (ПБПП) 3*2,5 | 10 | 400
май | Замена на отоплении чердак
| Кран ALT г/г баб. 1/2 лат. ник. шар. | 1 | 135.54 | 135.54 | 479.0119
август | Замена участка трубы на х/в в подъезде
| Муфта переход 40х1 1\2" с наружней резьбой | 1 | 140 | 615 | 2173.4715
| Муфта переходная 40х 1 1\2" с внутренней резьбой | 1 | 190
| Отвод компрессионный 40 | 1 | 230
| Сгон черн 40 в сборе | 1 | 55
Частичный ремонт стен в подвале
| Цемент | 100 | 465 | 465 | 1643.3565
|  |  | 6986.73 |  | 24691.8025
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 10890.74
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 18024.57
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 921.84
| Расходы управления |  |  |  | 5455.34
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 4903.21
| Всего расходов |  |  | 50246 | 64887.5025
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 64448
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 4200
| Финансовый результат (остаток) |  |  | 58791 | 3760.4975
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 14663

## дом№7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,7
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
май | Ремонт подъездов
| Грунтовка глубокого проникновения | 3.5 | 97.02 | 5770.88 | 20394.867
| Мел | 20 | 72.5
| Растворитель 646 Пересвет | 2.5 | 160.5
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 35 | 583.66
| Шпатлевка финишная | 30 | 610.5
| Эмаль ПФ -115 светло-голубая | 35 | 3304.35
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 10 | 942.35
Установка датчика движения в подъезде
| Арматура Нбб 64-60 | 4 | 151.2 | 1980.04 | 6997.6594
| Датчик движения ДД 009 бел. | 4 | 1580.04
| Лампа Лон 40 | 4 | 64
| Шар стекло | 4 | 184.8
дек | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 36
| Прочие расходы |  |  |  | 126
|  |  | 7786.92 |  | 27518.5264
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 12086.1
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 20002.93
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 1023.12
| Расходы управления |  |  |  | 6054.11
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 4332.78
| Всего расходов |  |  | 50246 | 71017.5664
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 63797.63
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 4200
| Перерасход средств за 2014г. |  |  |  | 2182
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -5201.9364
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 4395.73

## дом№8
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,8
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
сент, | Ремонт вытяжной трубы на крыше
| Кирпич керамический | 30 | 246 | 296 | 1046.0936
| Цемент | 10 | 50
дек | Замена окна в подъезе
| Изделия их ПВХ (окна) | 1 | 12800 |  | 12800
|  |  | 13096 |  | 13846.0936
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 9502.59
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 15727.13
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 804.36
| Расходы управления |  |  |  | 2659.16
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 3730
| Всего расходов |  |  | 50246 | 46269.3336
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 46936.3
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 7800
| Финансовый результат (остаток) |  |  | 58791 | 8466.9664
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 903.64

## дом№9
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он,п. Биофабрика, ул. Киреевского,9
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
май | Установка датчика движения в подъезде
| Арматура Нбб 64-60 | 3 | 108 | 1858.64 | 6568.6196
| Датчик движения ДД 009 бел. | 4 | 1580.04
| Лампа Лон 40 | 2 | 32
| Шар стекло | 3 | 138.6
|  |  | 1858.64 |  | 6568.6196
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 12859.7
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 21283.28
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 1088.52
| Расходы управления |  |  |  | 3598.6
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 6765.06
| Всего расходов |  |  | 50246 | 52163.7796
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 52139.04
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 4200
| Перерасход средств за 2014г. |  |  |  | 8835
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -4659.7396
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 25641.08

## дом№10
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,10
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
апрель | Ремонт коньков на крыше
| Гвозди шиферные 5*120 | 0.5 | 45 | 45 | 159.0345
июль | Ремонт крыши
| Гвозди шиферные 5*120 | 0.2 | 18 | 476.8 | 1685.0589
| Гвоздь строительный 2,5х60чер. | 0.4 | 28.8
| Шифер 8 волновый | 2 | 430
дек | Установлены в подъезде
| Ящик почтовый | 4 | 840 | 840 | 2968.644
|  |  | 1361.8 |  | 4812.7374
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 12816.33
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 21211.48
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 702.72
| Электроэнергия |  |  | 749 | 29275.4
| Расходы управления |  |  |  | 3586.46
| Всего расходов |  |  | 50246 | 72405.1274
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 31932.78
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 7800
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -32672.3474
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 32676

## дом№11
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,11
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
январь | Установка новых светил. на лест площадках в подъездах
| Арматура Нбб 64-60 | 4 | 138.6 | 1924 | 6799.6084
| Датчик движения ДД 010 бел. | 4 | 1470
| Дюбель пласт. с забив. гвоздем 5*35 | 14 | 7.42
| Дюбель пласт. с забив. гвоздем 6*4 | 14 | 14.7
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 48
| ПУНП (ПБПП) 3*2,5 | 2 | 81.48
| Шар стекло | 4 | 163.8
|  |  | 1924 |  | 6799.6084
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 13132.03
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 21733.99
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 719.28
| Электроэнергия |  |  | 749 | 14298
| Расходы управления |  |  |  | 3674.81
| Всего расходов |  |  | 50246 | 60357.7184
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 32588.99
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 7800
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -19968.7284
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 33742.33

## дом№12
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он,п. Биофабрика, ул. Киреевского,12
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
февраль | Установка новых светильников в подъезде
| Арматура Нбб 64-60 | 4 | 151.2 | 1978 | 6990.4498
| Датчик движения ДД 009 бел. | 4 | 1579.2
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 48
| Саморез 3,5*32 | 20 | 14.8
| Шар стекло | 4 | 184.8
|  |  | 1978 |  | 6990.4498
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 12505.07
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 20696.95
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 88.23
| Расходы управления |  |  |  | 3499.46
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 2342.03
| Всего расходов |  |  | 50246 | 46122.1898
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 66506.19
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 4200
| Финансовый результат (остаток) |  |  | 58791 | 24584.0002
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 44019

## дом№13
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,13
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
2.9
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 2516.03
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 4164.12
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 1183.53
| Расходы управления |  |  |  | 704.07
Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты).
| Всего расходов |  |  | 50246 | 8567.75
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 7040.76
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -1526.99
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 0

## дом№27
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,27
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
январь | Сварочные работы в подвале (отопление)
| Сварочные электроды | 1 | 98.5 | 90.6 | 320.1895
Освещение МОП
| Лампа ЛОН 60 | 9 | 108 | 108
Ремонт балкона
| Сварочные электроды | 1 | 96 | 96 | 339.2736
апрель | Ремонт в/двери подъезд 3
| Петля д/мет дверей с шар ПГ 24 мм | 1 | 99 | 99 | 349.8759
Освещение над подъездами
| Лампа ЛОН 60 | 6 | 112.2
Ремонт балкона кв. 33
| Битум | 5 | 110 | 110 | 388.751
май | Замена участка трубы на г/в в подвале
| Кран ALT г/г баб. 1/2 лат. ник. шар. | 2 | 271.08 | 792.18 | 2799.6433
| Труба 32,0х3,2ст"псГОСТ3262-75 | 3 | 337.35
| Труба 40х3ст 2пс ГОСТ 3262-75 | 2 | 183.75
июнь | Обработка подвала от блох
| Дихлофос | 1 | 63.2 | 63.2 | 223.3551
Ремонт и замена парапетов на крыше
| Дюбель распорный Чапай шипы-усы 8*50 | 800 | 504 | 4474 | 15811.5634
| Круг отрезной п\металлу 230*2,5*22 | 10 | 600
| Саморез 4,2*16 полусфера,прес шайба,цинк,острый | 500 | 210
| Саморез кровельный (оцинкованный) со сверлом D-8 4.8*54 | 800 | 2320
| Мешки для мусора | 10 | 80
| Цемент | 150 | 760
Ремонт балконов над квартирами 93,95
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 1 | 850 | 850 | 3003.985
июль | Обработка подвала
| Карбафос 60гр. | 9 | 189 | 189 | 667.9449
Освещение лестничных площадок
| Лампа TLD 36 W | 4 | 352 | 352 | 352
Замена и ремонт парапетов
| Лист оцинкованный (1,25*2,5*0,55) | 30 | 20776.5 | 20776.5 | 73426.2287
август | Замена участка трубы на отоплении в подвале
| Карбид кальция | 3 | 195 | 651.9 | 2303.8798
| Кислород | 0.1 | 27
| Круг по металлу Д 230 | 2 | 90
| Труба 57,0х3,0 ГОСТ 10705-80 | 0.5 | 59.47
| Труба 76,0х3,5ГОСТ 10705-80 | 1.3 | 203.55
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.8 | 76.88
сентябрь | Ремонт балкона кв.34
| Уголок стальной 35хъ35х4 | 6 | 552 | 648.1 | 2290.4502
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 1 | 96.1
Установлены в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 15 | 240.01 | 240.01
ноябрь | Ремонт эл. проводки в подъезде
| Лампа ЛОН 60 | 10 | 180 | 740 | 2615.234
| Авт.выкл.ВА 47-29 1р 20А 4,5 КА | 8 | 560
дек. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 8 | 144
| Прочие расходы |  |  |  | 3056
|  |  | 30544.59 |  | 107948.3744
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 144196.93
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 238651.1
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 7893.48
| Дератизация мест общего пользования |  |  | 749 | 3272.01
| Обслуживание газового оборудования в местах общ. пользования |  |  |  | 13296.25
| Расходы управления |  |  |  | 72230.4
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 22787.53
| Всего расходов |  |  | 50246 | 610276.0744
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 710670
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 11400
| Перерасход средств за 2014г. |  |  |  | 139858
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -28064.0744
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 58383

## дом№28
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2015г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,28
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
3.5341
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
февраль | Замена автомата в щите (подъезд 5)
| АЕ 2056 100А | 1 | 1102.5 | 1198.5 | 4235.6188
| Лампа ЛОН 60 | 8 | 96
март | Ремонт эл. проводки в подвале
| ВВГ 2*1,5 | 10 | 178.35 | 178.35 | 630.3067
Уборка мусора в подвале
| Мешки для мусора | 20 | 120 | 120 | 424.092
май | Замена участка трубы на г/в в подвале
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 2.6 | 127.63 | 1787.14 | 6315.9315
| Труба 57,0х3,0 ГОСТ 10705-80 | 3 | 356.83
| Кран ALT г/г баб. 1/2 лат. ник. шар. | 5 | 677.7
| Кран ALT г/г баб. 3/4 лат. ник. шар. | 1 | 224.98
Замена стояка в квартире 68
| Манжета переходная резиновая 123х110 | 1 | 45
| Патрубок ком Д110 | 1 | 90
| Труба канализационная п/пр D 110 L2,0м | 1 | 265
Замена датчика движения в подъезде №4
| Датчик движения ДД 010 бел. | 1 | 367.5 | 367.5 | 1298.7818
июль | Обработка подвала
| Дихлофос | 7 | 477.4 | 477.4 | 1687.1793
Освещение лестничных площадок
| Лампа TLD 36 W | 6 | 528 | 528 | 1866.0048
август | Сварочные работы насистеме отопления в подвале
| Карбид кальция | 3 | 195 | 298.88 | 1056.2718
| Кислород | 0.1 | 27
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.8 | 76.88
Освещение мест общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 10 | 160.01
сентябрь | Отделка и замена оконных блоков в подъездах
| Оконный блок ПВХ 1090х780мм | 2 | 12934 |  | 52200
| Оконный блок ПВХ 1110х780мм | 2 | 13086
| Оконный блок ПВХ 1120х790мм | 2 | 13216
| Оконный блок ПВХ 1170х790мм | 2 | 12964
| Цемент | 50 | 400 | 1094.84 | 3869.274
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 25 | 694.84
Установлены в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 10 | 160
ок | Лампа ЛОН 60 | 10 | 80
окт. | Поправка утепления труб (чердак г/в)
| Проволока ф 1,2т\о | 0.5 | 32.99 | 615.17 | 2174.0723
| Утеплитель КНАУФ | 9 | 582.18
| Прочие расходы |  |  |  | 1414
|  |  | 59265.79 |  | 77171.5331
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  | 16383 | 80606.94
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  | 31170 | 133407.37
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  |  | 1944 | 4415.04
| Дератизация мест общего пользования |  |  | 749 | 1454.46
| Расходы управления |  |  |  | 40377.22
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты). |  |  |  | 27273.86
| Всего расходов |  |  | 50246 | 364706.4231
| Доходы от управления за год. |  |  | 108700 | 375956.32
| Доходы от общедомового имущества |  |  |  | 7800
| Перерасход средств за 2014г. |  |  |  | 65520
| Финансовый результат (перерасход) |  |  | 58791 | -46470.1031
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2016г. |  |  | 27858.55 | 223547