## дом №1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,1
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
4.3042
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Выключатель 1кл. | 2 | 135 | 323 | 1390.2566
| Выключатель 2кл. | 1 | 140
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 48
08. | Установка кодовой двери в подъезд | 1 | 47315 |  | 47315
10. | Ремонтно-сварочные работы на системе ЦО (ввод в дом)
| Труба 25,0х3.2ст 2пс | 8 | 883.37 | 2040.97 | 8784.7431
| Отвод 25 | 1 | 28.3
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 0.8 | 116.58
| ПП Муфта 32 | 3 | 30
| ПП Тройник 32 | 1 | 12.9
| ПП Уголок 32х90* | 6 | 55.8
| ПП муфта комб. раз. нар. рез. 32х1 АМЕРИКАНКА | 1 | 155.3
| ПП муфта комб. раз. вн. рез. 32х1 | 1 | 139.2
| ПП муфта комб. нар. рез. 20х1/2 | 1 | 33.97
| Круг отрезной абризивный по металлу | 1 | 18.65
| ПП муфта переходная 32х20 | 1 | 4.5
| ПП труба политек PN 20 стекловолокно арм 32 | 8 | 562.4
11. | Ремонт сетей ХВ
| Круг отрезной абризивный по металлу | 1 | 18.65 | 18.65 | 80.2733
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 2382.62 | 57570.273
Прочие расходы:
03. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 1 | 12 |  | 12
06. | Лампа Лон 40 | 3 | 36 |  | 36
08. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 4 | 30.56 |  | 30.56
10. | Лампа накаливания ЛОН 40вт 230-40 Е 27 | 3 | 25.98 |  | 25.98
11. | Лампа Лон 60 | 3 | 36 |  | 36
12. | ВВГп-нг LS 2*2,5кабель | 11 | 341 |  | 341
| Лампа Лон 60 | 4 | 48 |  | 48
Дезинфекция подвалов.
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 4 | 120 |  | 120
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 663.9 | 11.67 | 12 | 92972.556
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 19299 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 23243.139 | 25%
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 875.64
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 232.65
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 11156.7067 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 4183.765 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4206 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 121416.7137
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 86035.27
| Субсидия на установку входной двери в подъезд |  |  |  | 30000
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -5381.4437
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 182675
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№3
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,3
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.6859
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | Ремонт электрических сетей
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 16А С | 1 | 95 | 95 | 350.1605
05. | Замена крана на обратке
| Кран шаровый 2" г\г ручка | 1 | 1720 | 1720 | 6339.748
07. | Отжиг крана на обратке ЦО (подвал)
| Газ. Балон (всесез) Следопыт | 1 | 60 | 60 | 221.154
Замена в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 010 бел | 1 | 391 | 391 | 1441.1869
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 2266 | 8352.2494
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
04. | Установлен на чердак
| Замок ВС-367- Булат | 1 | 321.4 |  | 321.4
Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 40вт 230-40 Е 27 | 3 | 25.98 |  | 25.98
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1096.2 | 11.67 | 12 | 153511.7165
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 31965 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 38377.9291 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1578.51
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2259.96
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 663
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 18421.406 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 6908.0272 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 5919 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 114792.4617
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 135995.47
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 71207
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№5
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,5
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.1143
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
02. | Крепление батареи ЦО
| Анкерный болт с крюком 12*70 | 2 | 62.6 | 62.6 | 194.9531
05. | Цементирование под балконом кв.7
| Цемент М500 | 100 | 620 | 620 | 1930.8449
06. | Ремонт электропроводки в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 2 | 24 | 880 | 2740.5541
| Арматура НББ 64-60 настенная | 1 | 40
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 1 | 74
| Саморез | 2 | 68
| Изолента 0,18*19ммм синяя 20 метров иэк | 1 | 54
07. | Ремонт эл. проводки над подъездом №1
| АПБПП/АПУНП/АВВГ-Т2х2,5 провод белый | 5 | 40.4 | 334.95 | 1043.1234
| Арматура НББ 64-60 настенная | 1 | 40.01
| Выключатель 2кл. | 1 | 76
| Дюбель пластм. 6х25 | 10 | 5.4
| Дюбель с шуруп.6*40 | 10 | 12
| Дюбель хомут 5х8мм | 25 | 47.5
| Изолента 0,18*19ммм синяя 20 метров иэк | 0.5 | 27
| Саморез 3,5х 25 | 15 | 14.25
| Саморез 3,5х 35 | 15 | 14.25
| Трубка ТУТ 12/6 | 3 | 58.14
08. | Ремонт слухового окна
| Кирпич рядовой одинарный | 60 | 660 | 1539 | 4792.8554
| Цемент | 150 | 879
Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.28 | 15.28 | 47.586
09. | Ремонтно-сварочные работы на трубе ЦО кв.6 (спальня)
| Асбокартон 1000*800*4 | 1 | 370 | 695.42 | 2165.7229
| Кислород газообразный | 1 | 52.38
| Карбид кальция | 2 | 185.6
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 0.6 | 87.44
10. | Ремонт подъездов
| Шпаклёвка финишная "Боларс" | 20 | 413.2 | 6917.69 | 21543.5268
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 16 | 1861.44
| Побелка "Боларс" | 30 | 648
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 20 | 370.2
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 30 | 3478.5
| Грунтовка универсальная глубокого проникновения | 5 | 146.35
Ремонт электропрпорводки и установка плафонов
| Арматура НББ 64-60 настенная | 1 | 40 | 423.15 | 1317.8017
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 2 | 148
| Светильник НББ-04-60 молочный основание белый пластик | 2 | 111.14
| Выключатель 2кл. | 1 | 77.75
| Изолента ПВХ синяя 19мм 20м | 1 | 39.82
| саморез 4,2х25 полусфера-пресшайба,цинк,острый | 14 | 6.44
Ремонт пола в подъезде №2
| Клей для керамомагнита | 25 | 395 | 395 | 1230.1351
Крепление дверной коробки подъезд 2
| Анкер рамный металлический 10х182 | 4 | 66 | 66 | 205.5416
11. | Ремонт шиферной кровли
| Пена всесезонная | 2 | 495.9 | 495.9 | 1544.3645
12. | Ремонт сетей ГВ
| Муфта редукционная D 63х50 вода АКВА | 1 | 210 | 389.01 | 1211.4806
| Муфта переходная с НР D 50х1 1/2" вода АКВА | 1 | 100.01
| Труба 50х3,0мм питьевая ПЭ-100 | 1 | 79
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 12834 | 39968.4898
Прочие расходы:
09. | Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 1 | 7.64 |  | 7.64
11. | Лампа Лон 60 | 1 | 12 |  | 12
12. | Лампа Лон 60 | 1 | 12 |  | 12
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1016 | 11.67 | 12 | 142280.64
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 29853.7 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 35570.16 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1463.04
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2072.64
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 757.35
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 17073.6768 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 6402.6288 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 8141 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 141334.3254
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 146827.08
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 0
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,7
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.6982
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
05. | Ремонтно-сварочные работы по замене запорной арматуры на стояках ЦО кв.3,7
| 3мм АНО-21 электроды сварочные | 1.5 | 217.5 | 3537.64 | 13082.9002
| Балон газовый | 1 | 88
| Карбид кальция | 7 | 649.6
| Кислород газообразный | 0.5 | 26.19
| Контрогайка 15 черн | 3 | 22.5
| Контрогайка 20 черн | 5 | 40.5
| Кран шаровый 1/2 г/г рычаг | 4 | 740
| Кран шаровый д\воды 3\4г\ш бабочка | 5 | 1300
| Лен сантехнический (200г) | 1 | 123.75
| Муфта 20 черн | 5 | 105
| Резьба 15 черн | 5 | 40
| Резьба 20 черн | 5 | 40.1
| Сгон 20 черн | 5 | 98
| Муфта (чугун) д-15 | 3 | 46.5
08. | Замена оконного блока (ПВХ) в подъезде | 1 |  |  | 17000
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 3537.64 | 30082.9002
Прочие расходы:
Установлен на чердак
| Замок ВС-367- Булат | 1 | 321.4 |  | 321.4
08. | Дезинфекция подвалов
| Фенаксин | 6 | 168 |  | 168
12. | Лампа Лон 60 | 3 | 36 |  | 36
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 825.45 | 11.67 | 12 | 115595.9189
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 24124 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 28898.9797 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1189
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1683.96
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 851.4
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 13871.5103 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5201.8164 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 6922 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 113350.9666
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 112021.95
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 11915
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№9
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,9
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3243
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
02. | Ремонт канализационный сетей (1 подъезд под кв.3)
| кольцо уплотн. 110 | 1 | 15 | 309.2 | 1027.8612
| Манжет 110 х 123 | 1 | 35
| Манжета переходная с чугуна на ПВХ 124/110 | 2 | 42.4
| Патрубок компенсаторный 110 | 1 | 57.6
| Патрубок переходной с чугуна 124-110 | 1 | 26.7
| Ревизия 110 РР | 1 | 62.5
| Тройник 110х50х90 | 1 | 70
07. | Ремонт выключателя на 1-эт 2-го подъезда
| Арматура НББ 64-60 настенная | 1 | 40 | 497.28 | 1653.088
| Выключатель 2кл. | 1 | 76
Ремонт выключателя на 1-эт 2-го подъезда
| Дюбель гвоздь с цилинд.бортиком | 9 | 6.75
| Дюбель пластм. 6х25 | 10 | 5.4
| Дюбель с шуруп.6*40 | 10 | 12
| Дюбель хомут 5х8мм | 25 | 47.5
| Изолента 0,18*19ммм синяя 20 метров иэк | 1 | 27
| Саморез 3,5х 25 | 15 | 14.25
| Саморез 3,5х 35 | 15 | 14.25
| Трубка ТУТ 40/20 | 1 | 114
| Трубка ТУТ 16/8 | 3 | 79.8
| Шина 6х9 -6-Д-С ИЗК | 1 | 60.33
08. | Ремонт порожков на входе 2-го подъезда
| Кирпич рядовой одинарный | 15 | 165 | 165 | 548.5029
09. | Ремонт козырьков над подъездами (латочный)
| Балон газовый | 1 | 80 | 80 | 265.9408
Ремонт подъездов
| Шпатлевка гипсовая "Боларс" | 2 | 37.05 | 10735.56 | 35687.7927
| Эмаль ПФ-115 "Colorira" белая | 5 | 762.45
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 6 | 674.16
| Цемент М500 | 10 | 57
| Растворитель 646 Пересвет 1000мл | 1 | 78.26
| Побелка "Боларс" | 30 | 648
| Грунтовка универсальная глубокого проникновения | 10 | 292.7
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 60 | 6754.2
| Бумага наждачная | 2 | 70
| Шпатлевка выравнивающая "Боларс" | 70 | 932.4
| Кисть черная | 2 | 129.34
| Валик полиакрил Стандарт 40*240 мм | 2 | 300
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 11787.04 | 39183.1856
Прочие расходы:
08. | Дезинфекция подвалов
| Фенаксин | 5 | 140 |  | 140
Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.28 |  | 15.28
12. | Лампа Лон 60 | 1 | 12 |  | 61.8
| Лампа светодиодная LED 6вт Е27 белый матовый шар | 1 | 49.8
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1289.2 | 11.67 | 12 | 180539.568
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 37996 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 45134.892 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1856
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2629.92
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 787.05
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 21664.7482 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 8124.2806 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 7673 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 165266.1563
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 182771.84
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 679
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№11
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,11
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
2.8571
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Ремонт пола на входе в тамбур 2-го подъезда
| Цемент | 30 | 179 | 179 | 511.4209
07. | Ремонт кровли над кв.18
| Балон газовый | 1 | 88 | 88 | 251.4248
08. | Ремонт межпанельных швов
| Цемент М500 | 10 | 57 | 115.54 | 330.1093
| Грунтовка универсальная глубокого проникновения | 2 | 58.54
Ремонтно-сварочные работы по укреплению торцевых плит
| Карбид кальция | 5 | 464 | 2159.74 | 6170.5932
| Кислород газообразный | 3 | 157.14
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 1.5 | 218.6
| Уголок 63х63х5 | 4 | 1320
10. | Ремонт подъездов
| Шпатлёвка финишная | 30 | 690 | 13282.53 | 37949.5165
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 30 | 709.74
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 16 | 1968.32
| Мел | 10 | 36.3
| Побелка "Боларс" | 30 | 648
| Грунтовка универсальная глубокого проникновения | 5 | 146.35
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 30 | 3478.5
11. | Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 10 | 1159.5
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 12 | 1487.16
| Валик 250мм | 2 | 156
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 10 | 1159.5
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 12 | 1487.16
| Валик 250мм | 2 | 156
10. | Крепление дверной коробки подъезд 2
| Анкер рамный металический 10*112 | 6 | 69 | 69 | 197.1399
Ремонт пола подъезд №3
| Клей для керамомагнита | 25 | 395 | 395 | 1128.5545
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 16288.81 | 46538.7591
Прочие расходы:
01. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 24 |  | 24
03. | Лампа ЛОН 60 | 2 | 24 |  | 24
04. | Лампа Лон 40 | 2 | 24 |  | 24
08. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.28 |  | 15.28
11. | Лампа накаливания ЛОН 40вт 230-40 Е 27 | 4 | 34.54 |  | 34.54
12. | Лампа Лон 60 | 3 | 36 |  | 85.8
| Лампа светодиодная LED 6вт Е27 белый матовый шар | 1 | 49.8
Установка на чердак
04. | Замок ВС-367- Булат | 1 | 321.4 |  | 321.4
06. | Лампа Лон 40 | 4 | 48 |  | 48
08. | Дезинфекция мест общего пользования
| Фенаксин | 9 | 252 |  | 252
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1292.9 | 11.67 | 12 | 181057.716
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 37694 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 45264.429 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1862
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2637.48
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 818
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 21726.9259 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 8147.5972 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 7795 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 173313.2112
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 178662.35
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 10502
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№13
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,13
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.2932
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
05. | Ремонтно-сварочные работы на стояках ЦО под кв. 19
| Резьба 15 черн | 1 | 8 | 735.18 | 2421.0948
| 3мм АНО-21 электроды сварочные | 0.5 | 72.5
| Карбид кальция | 1.5 | 139.2
| Кислород газообразный | 0.2 | 10.48
| Кран шаровый 1/2 г/г рычаг | 1 | 185
| Кран шаровый д\воды 3\4г\ш бабочка | 1 | 260
| Резьба 20 черн | 2 | 15
| Сгон в сборе 1/2 | 1 | 45
07. | Латочный ремонт кровли над площадкой 1-го подъезда
| Газ-пропан | 1 | 21.5 | 90.88 | 299.286
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 0.75 | 69.38
07. | Покраска штакетника у дома и детского оборудования.
| Кисть плоская Зубр | 1 | 29.4 | 2142.5 | 7055.681
| Эмаль ПФ-115 голубая | 2.8 | 382
| Эмаль ПФ-115 желтая | 10 | 1286.1
| Эмаль ПФ-115 лайм | 2.8 | 445
10. | Ремонт системы ХВС
| Кран маевского D 10 | 1 | 31 | 31 | 102.0892
11. | Замена канализационных труб д.110 в подвале 3-го подъезда (полностью)
| Дюбель гвоздь | 50 | 24 | 3192.11 | 10512.2567
| Крестовина 87*110-110-110 РР | 1 | 110.5
| Тройник 45*110-50 | 1 | 44.8
| Труба 110-3 м х2,2 РР | 5 | 1410.5
| Труба 50-0,5м РР | 1 | 26.3
| муфта 110 с упором РР | 2 | 71.2
| PZ 4х60 | 50 | 55
| Лента монтажная ТМ 7 | 25 | 300
| Отвод 45х50 РР | 2 | 22.2
| Труба 110-2 м х2,2 РР | 1 | 193.4
| Тройник 45*110-110 | 3 | 212.7
| Заглушка 110 | 2 | 31.21
| Отвод 45х110 РР | 5 | 165
| Труба 110-1 м х2,2 РР | 3 | 310.5
| Ревизия 110 РР | 3 | 214.8
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 6191.67 | 20390.4076
Прочие расходы:
04. | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 2 | 24.01 |  | 24.01
11. | Лампа накаливания ЛОН 40вт 230-40 Е 27 | 3 | 25.98 |  | 25.98
05. | Установка на крыше
| Замок висячий | 1 | 240 |  | 240
06. | Лампа Лон 40 | 1 | 12 |  | 12
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1317.5 | 11.5158 | 12 | 182064.798
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 37995 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 45516.1995 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1897.2
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2651.76
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 834.9
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 21847.7758 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 8192.9159 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 5053.7181 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 144681.8669
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 168457.27
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 985
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№15
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,15
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3666
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
Ремонт канализационный сетей
01. | Манжета переходная с чугуна на ПВХ 124/110 | 1 | 21.2 | 750.6 | 2526.97
| Отвод 45х110 РР | 1 | 29.6
| Патрубок переходной с чугуна 124-110 | 1 | 26.7
| Ревизия 110 РР | 1 | 62.5
| тройник 45*110-110 | 1 | 61.7
| Труба 110 (2 М) | 3 | 538.8
| Заглушка 110 | 1 | 10.1
05-06. | Ремонт сетей холодной воды
| Лен сантехнический (200г) | 1 | 123.75 | 4886.28 | 16450.1502
| Кран шаровый 1" 1\4г\г | 3 | 1981.5
| Муфта 32х20 | 1 | 6.05
| Муфта комб. 32-3/4" ВР | 1 | 52.52
| Муфта комб. 32-3/4" НР | 2 | 159.66
| Обратный клапан 1 1/4" | 1 | 248
| ПП Муфта 32 | 1 | 5.2
| ПП муфта комб. раз. нар. рез. 32х1 1/4 | 1 | 194.5
| ПП муфта комб. раз. нар. рез. 40х1 1/4 | 1 | 192.7
| ПП Тройник 32 | 3 | 36.6
| ПП труба Политэк PN 20 32х5,4 | 8 | 500.8
| ПП Уголок 32х90* | 2 | 18
| Фильтр 1 1/4 косой | 1 | 475.5
| Бочата 1" 1/4 латун | 1 | 78.38
| Бочата 1" 1/4 хром | 1 | 111.4
| Бочонок 1 1/4 | 1 | 135
| Муфта 40х32 | 1 | 9.72
| Муфта с НР 32х 1 1/4 | 2 | 557
07. | Латочный ремонт кровли над кв. 17
| Газ-пропан | 1 | 21.5 | 90.87 | 305.9229
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 0.75 | 69.37
Ремонт площадки на против подъезда 2
| Цемент М500 | 100 | 570 | 570 | 1918.962
08. | Ремонт сетей ХВС
| Герметик силикон прозрачный | 1 | 50 | 375 | 1262.475
| ПП муфта комб. нар. рез. 32х1 | 1 | 135
| Футорка | 1 | 190
09. | Ремонт водомера в подвале дома
| Резьба черн Д-40 | 2 | 53.6 | 238.6 | 803.2708
| Кран шаровый 1" г/г бабочка | 1 | 185
10. | Ремонт батареи ЦО и замена кранов маевского в спальне и зале кв. 16
| Кран маевского D 10 | 2 | 62 | 142 | 478.0572
| Балон газовый | 1 | 80
11. | Ремонт электропроводки в подвале 3-го подъезда
| Дюбель с шуруп.6*40 | 10 | 12 | 634.79 | 2137.084
| Изолента 0,18*19ммм красная 20 метров иэк | 0.5 | 24.25
| Провод белый | 13 | 598.54
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 7688.14 | 25882.8921
Прочие расходы:
01. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 24.01 |  | 24.01
12. | Лампа Лон 60 | 2 | 24 |  | 24
5. | Установлен в МОП
| Замок висячий | 1 | 240 |  | 240
09. | Хоз. инвентарь для уборки подъездов
| Черенок для щеток 108см | 1 | 78 |  | 394
| Щетка д/пола | 1 | 196
| Тряпка хоз. | 3 | 120
12 | Тряпка хоз. | 1 | 40 |  | 40
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1281.3 | 11.67 | 12 | 179433.252
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 58845.44 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 44858.313 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1845
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2612.64
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 820.05
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 21531.9902 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 8074.4963 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 7834 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 173026.8317
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 186552.05
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 1606
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№17
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Жилина,17
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3438
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | Ремонт оконных блоков
| Штапик | 10 | 70 | 70 | 234.066
09. | Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Автомат. вык. ВА47-100 | 1 | 1396 | 1396 | 4667.9448
Ремонт коридора и кухни 3-этаж
| Эмаль ПФ-115 салатовая | 50 | 6009.5 | 9029.61 | 30193.2099
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 6 | 674.15
| Побелка "Боларс" | 20 | 420
| Грунтовка универсальная глубокого проникновения | 8 | 234.16
| Шпатлёвка финишная | 20 | 460
| Шпатлёвка финишная | 10 | 230
| Уайт-спирит 0,5л | 1 | 62
| Шпатлевка выравнивающая "Боларс" | 15 | 199.8
| Краска белая | 2 | 740
11. | Ремонт и замена водоразборных кранов на общ.кухне 2-го этажа
| Букса керамическая | 2 | 120 | 408.2 | 1364.9392
| Кран водоразборный латун | 2 | 233.2
| ПП Муфта 20 | 1 | 5
| Уголок комб с креплениями ф 20 | 1 | 50
Ремонт эл. плит на общественной кухне 3 этаж
| Колодка 4-ая с з/к бел | 1 | 340 | 608.25 | 2033.8664
| Колодка 2-ая с з/к бел | 1 | 135
| Вилка для плиты | 1 | 109
| Изолента 0,18*19ммм красная 20 метров иэк | 0.5 | 24.25
Ремонт элетропроводки
| Трубка ХВТ 12мм | 1 | 10.45 | 10.45 | 34.9427
ремонт рам во 2-м подъезде стеклами б/у
| Штапик | 15 | 105 | 105 | 351.099
12. | Сварочные работы( 1-этаж общая кухня)
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 0.8 | 118.8 | 1530.23 | 5116.7831
| Труба 15,0х2,8ст 2пс | 14.6 | 889.43
| Уголок ст. 25х25х4 | 6 | 522
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 13157.74 | 43996.851
Прочие расходы:
Замена в местах общего пользования
1 | Лампа ЛОН 60 | 2 | 24 |  | 24
04. | Лампа Лон 40 | 2 | 24 |  | 24
11. | Лампа Лон 60 | 6 | 72 |  | 72
12. | Лампа Лон 60 | 1 | 12 |  | 204.69
| Светильник НББ-04-60 молочный основание белый пластик | 3 | 166.71
| Лампа накаливания ЛОН 40вт 230-40 Е 27 | 3 | 25.98
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1562.04 | 11.5131 | 12 | 215807.0727
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 43161.4145 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 53951.7682 | 25%
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2034
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1292
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 25896.8487 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 9711.3183 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 6081 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 186449.8907
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 201716.96
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 40874
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru