## дом №4
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово,4
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.2903
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
05. | Ремонт канализации под домом
| Переход на чугун 70-50 с рез. | 1 | 60 | 3389.38 | 11151.9414
| Труба 50-2 м РР | 2 | 156.6
| Труба 110-1 м х2,2 РР | 3 | 297.9
| Отвод 45х110 РР | 8 | 248.88
| Хомут с резинкой 1 1/4" | 8 | 312
| Хомут с резинкой 1 1/2" | 3 | 58.5
| Отвод 45х50 РР | 7 | 72.1
| Труба 50 -1м РР | 1 | 42.4
| Переходник 110-50 бутыл. РР | 4 | 93.2
| Тройник 45*110-110 | 3 | 193.5
| Патрубок переходной с чугуна РР 119-110 | 2 | 54.6
| Герметик Момент силиконовый 280мл | 1 | 129
| Труба 110-2 м х2,2 РР | 6 | 1135.8
| Труба 110-0,5 м РР | 2 | 122
| Манжета переходная с чугуна на ПВХ 70/50 | 1 | 24.2
| Труба 50-0,75м РР | 2 | 74.4
| Переходник с чугуна 70-50 | 1 | 11.2
| Отвод 87*50 РР | 1 | 11.3
| Заглушка 110 | 2 | 21.2
| Ревизия 110 РР | 1 | 65.4
| Экон герметик силиконовый 75мл санит. | 1 | 111.9
| Манжета переходная с чугуна на ПВХ 124/110 | 1 | 15.3
| Круг отрезной по металлу Д 230 | 2 | 78
06. | Ремонт СГВ
| Бочата 1/2 латун | 2 | 33.8 | 33.8 | 111.2108
Ремонт канализации
| Хомут с резинкой 1 1/4" | 2 | 78 | 960 | 3158.6496
| Шпилька 10х2000 | 6 | 750
| Гайка соеденит.М 10 | 12 | 132
08. | Ремонт электропроводки
| Алебастр белый | 1 | 17.5 | 17.5 | 57.5795
Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Труба ПВХ 16мм с зондом | 13 | 77.87 | 1832.91 | 6030.7505
| Держатель д/труб д. 16 мм | 30 | 75
| Прожектор св/д СДО 30Вт | 2 | 1040.02
| ШВВП 2*0.75 | 15 | 195
| Стяжка нейлоновая КСС 5*200 черн. | 10 | 25
| Фотореле 1100ВА | 2 | 420.02
| Итого по ремонту: |  |  | 6233.59 | 20510.1318
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.
Замена в местах общего пользования
05. | Лампа Лон 40 | 3 | 36 |  | 36
10. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.27 |  | 15.27
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 927.9 | 11.7299 | 12 | 130610.0905
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 23328 | 18%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 32652.5226 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1336
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1224.84
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 667
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 15673.2109 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5877.4541 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 5653 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 106973.4294
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 121014
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | 14040.5706
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№5
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово,5
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.3846
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
07. | Ремонт ЦО
| Пробка радиаторная чугун.1/2 левая | 1 | 40 | 230 | 778.4578
| Пробка радиаторная чугун.1/2 правая | 1 | 50
| кран шар.1/2 | 1 | 140
Ремонт стояка канализации
| Труба 50-2 м РР | 2 | 171.8 | 695.4 | 2353.6501
| Круг отрезной п\металлу 230*2,5*22 | 5 | 175
| Переходник 110-50 бутыл. РР | 1 | 25.6
| Пена монтажная | 1 | 323
Ремонт СГВ
| Кран шаровый 1" г/г бабочка | 1 | 163.2 | 1289.65 | 4364.9481
| Сгон 25 черн | 1 | 30.2
| Труба 57,0х 3.5 ГОСТ 10704-91 | 2 | 415.6
| Труба 25,0х3.2ст 2пс | 0.5 | 55.21
| Кислород газообразный | 0.3 | 15.71
| Карбид кальция | 5 | 464
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 1 | 145.73
08. | Ремонт сетей ХВ
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 2 | 291.46 | 933.65 | 3160.0309
| Круг отрезной 125х1,2 | 1 | 18.38
| Сгон 15 черн | 1 | 15.1
| Муфта чуг.15 | 1 | 15.56
| Контрогайка.Д 15 | 1 | 5.39
| Муфта (чугун) д-20 | 1 | 19
| Карбид кальция | 5 | 464
| Кислород газообразный | 2 | 104.76
Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Стяжка нейлоновая КСС 5*200 черн. | 10 | 25 | 1779.07 | 6021.4385
| Прожектор светодиодный ДО-30W | 1 | 400.19
| ШВВП 2*0.75 | 15 | 195
| Труба ПВХ 16мм с зондом | 12 | 71.88
| Прожектор св/д СДО 30Вт | 1 | 520
| Держатель д/труб д. 16 мм | 40 | 100
| Фотореле 2200ВА | 2 | 440
| Изолента 0,18*19ммм синяя 20 метров иэк | 0.5 | 27
10. | ремонт эл. оборуд. местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.9 | 189.61 | 641.7538
| Светильник НББ-04-60 молочный основание белый пластик | 3 | 166.71
| Итого по ремонту: |  | 40 | 5117.38 | 17320.2792
Прочие расходы
07. | Установлен на входе в подвал
| Замок ВС-367 Булат | 1 | 190 |  | 190
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| 932.6 | 11.73 | 12 | 131272.6641
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 23445 | 18%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 32818.166 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1343
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1231.08
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 676
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 15752.7197 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5907.2699 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4526 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 103209.5148
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 125345
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 11840
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru
Note on F8: Пушнова:

## дом№6
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово,6
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.3849
Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Ремонт мягкой кровли
| Праймер битумный | 5 | 275 | 4684.83 | 15857.6811
| Пропан-бутан, 40л | 42.63 | 1172.33
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 35 | 3237.5
08. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Изолента 0,18*19ммм синяя 20 метров иэк | 0.5 | 27 | 1847.91 | 6254.9906
| Труба ПВХ 16мм с зондом | 11 | 65.89
| Держатель д/труб д. 16 мм | 30 | 75
| Прожектор св/д СДО 30Вт | 2 | 1040
| ШВВП 2*0.75 | 15 | 195
| Фотореле 1100ВА | 2 | 420.02
| Стяжка нейлоновая КСС 5*200 черн. | 10 | 25
| Итого по ремонту: |  |  | 6532.74 | 22112.6716
Прочие расходы
10. | Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.27 |  | 15.27
12. | Установлен на двери техподполья
| Замок висячий | 1 | 228 |  | 228
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 939.1 | 11.73 | 12 | 132187.6033
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 23562 | 18%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 33046.9008 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1352
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1239.6
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 683
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 15862.5124 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5948.4421 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4643 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 108693.397
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 116158
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 19263
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово,7
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.2988
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03-04. | Ремонт мягкой кровли
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 50 | 4350 | 11696 | 38582.7648
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 78 | 7061
| Газ-пропан | 15 | 285
04. | Ремонт СХВ (стояк)
| Бочонок 1/2 х 3/4 | 1 | 45 | 1085 | 3579.198
| Прямая 26х26ц\ц МП | 2 | 480
| Тройник 26х3/4х26 МП ц/нар/ц | 1 | 370
| Труба 26МП | 2 | 190
05-06. | Ремонт мягкой кровли
| Кисть круглая Стандарт 20/65мм | 1 | 126 | 9817.8 | 32386.9586
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 30 | 2775
| Праймер битумный | 2 | 110
| Газ-пропан | 8 | 152
| Мастика битумная | 1 | 45
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 40 | 3700
| Пропан бутан | 45 | 1126.8
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10 КВ.М | 20 | 1783
06. | Ремонт дверей подвального помешения
| Петля ПН-130 лев. | 2 | 100 | 100 | 329.88
08. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Стяжка нейлоновая КСС 5*200 черн. | 10 | 25 | 1847.93 | 6095.9515
| Фотореле 1100ВА | 2 | 420.02
| ШВВП 2*0.75 | 15 | 195
| Прожектор св/д СДО 30Вт | 2 | 1040.02
| Держатель д/труб д. 16 мм | 30 | 75
| Труба ПВХ 16мм с зондом | 11 | 65.89
| Изолента 0,18*19ммм синяя 20 метров иэк | 0.5 | 27
09. | Ремонт мягкой кровли
| Газ-пропан | 20 | 540 | 11260 | 37144.488
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 80 | 10720
10. | ремонт межпанельных швов
| Цемент | 50 | 292 | 292 | 9630
Замена канализационного стояка
| Экон герметик силиконовый 75мл санит. | 1 | 126.9 | 1364.2 | 4500.223
| Труба 110-2 м х2,2 РР | 3 | 580.2
| Отвод 45х110 РР | 2 | 66
| Труба 110-1 м х2,2 РР | 3 | 310.5
| Манжета переходная с чугуна на ПВХ 124/110 | 1 | 22.2
| Патрубок переходной с чугуна РР 119-110 | 1 | 37.4
| Крестовина 87*110-110-110 РР | 2 | 221
11. | Замена канализационного стояка
| Пена Proffessional | 1 | 334.4 | 444.9 | 1467.6361
| Крестовина 87*110-110-110 РР | 1 | 110.5
| Итого по ремонту: |  |  | 37907.83 | 133717.1
Прочие расходы
10. | Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.9 |  | 22.9
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 926.7 | 11.73 | 12 | 130442.1808
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 23328
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 32610.5452 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1334
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1223.28
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 665
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 15653.0617 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5869.8981 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4702 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 219125.785
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 128248
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -90877.785
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 12120
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№8
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово,8
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.2027
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
04. | Ремонт мягкой кровли
| Газ-пропан | 13 | 247 | 5612 | 17973.5524
| Стеклоизол К-4.5 (с/т) 10кв.м. | 58 | 5365
06. | Ремонт мягкой кровли
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 30 | 2775 | 3003 | 9617.7081
| Пропан бутан | 12 | 228
08. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Изолента 0,18*19ммм синяя 20 метров иэк | 0.5 | 26.99 | 1841.91 | 5899.0852
| Труба ПВХ 16мм с зондом | 10 | 59.9
| Держатель д/труб д. 16 мм | 30 | 75
| Прожектор св/д СДО 30Вт | 2 | 1040
| ШВВП 2*0.75 | 15 | 195
| Фотореле 1100ВА | 2 | 420.02
| Стяжка нейлоновая КСС 5*200 черн. | 10 | 25
| Итого по ремонту: |  |  | 10456.91 | 33490.3457
Прочие расходы
06. | Дезинфекция подвалов
| Фенаксин | 10 | 280 |  | 280
Окос придомовой территории
| Масло Patriot 0,946л. | 1 | 224.92 |  | 774.04
| Бензин АИ-92 | 13 | 549.12
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 938.1 | 11.73 | 12 | 132046.8434
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 23562
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 33011.7109 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1351
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1238.28
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 706
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 15845.6212 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5942.108 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4410 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 120611.1057
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 128187
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 13255
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## Школ. 2
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово, ул. Школьная,2
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
4.0335
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
02-03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Дроссель ТИ 250 | 1 | 770 | 1493.01 | 6022.0558
| ПВ-1 (Пув) 2,5 синий провод установочный | 2 | 26.6
| Трубка ТУТ 4/2 черная | 2 | 14.4
| Прожектор СВ/Д СДО 06-30 30ВТ | 1 | 462.01
| Фотореле ФР 601 2200 ВА | 1 | 220
09. | Установка поручней на входе в подъезд
| Труба 15,0х2,8ст 2пс | 1 | 61.03 | 1476.99 | 5957.4392
| Карбид кальция | 1.25 | 116
| Кислород газообразный | 1 | 7.86
| Труба 32,0х 3.2ст "пс ГОСТ 3262-75 | 8.25 | 1090.12
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 0.5 | 72.86
| Уголок ст.35х35х4 | 0.9 | 129.12
11. | Замена в местах общего пользования
| Светильник ОНЛАЙТ 71622 | 1 | 485 | 485 | 1956.2475
12. | Ремонт поручней
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 1 | 37.12 | 177.12 | 714.4135
| Отвод Д 32 | 2 | 90
| диск отрез.ф 125 | 1 | 20
| Перчатки х\б СПЕЦ | 1 | 30
| Итого по ремонту: |  |  | 3632.12 | 14650.156
Прочие расходы
12. | Замена в местах общего пользования
| Датчик движения ИК настенный 1100 w | 1 | 343.26 |  | 828.26
| Светильник ОНЛАЙТ 71622 | 1 | 485
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 927.9 | 11.73 | 12 | 130611.0927
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 31908
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 32652.7732 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1336
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1892
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 540
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 15673.3311 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 2612.2219 | 2%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 5199 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 107291.7422
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 129760
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 10883
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## Школ.4
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово, ул. Школьная,4
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
4.2223
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
08. | Ремонт порожков
| Доска обр. 25/150*6м профилированная | 1 | 421.2 | 2442.06 | 10311.1099
| Сетка сварная 50х50х1.4 | 6.5 | 71.5
| Уголок ст.35х35х4 | 9.2 | 1319.92
| Арматура рефленая 12 | 6 | 301.44
| Цемент | 50 | 293
| Круг отрезной п\металлу 230*2,5*22 | 1 | 35
Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Лампа смеш. св. ML 250 | 1 | 500 | 500 | 2111.15
Установка поручней на входе в подъезд
| Труба 32,0х 3.2ст "пс ГОСТ 3262-75 | 4 | 528.56 | 2005.56 | 8468.076
09. | Уголок ст.35х35х4 | 0.9 | 129.12
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 0.5 | 72.87
| Труба 32,0х 3.2ст "пс ГОСТ 3262-75 | 8.25 | 1090.12
| Кислород газообразный | 1 | 7.86
| Карбид кальция | 1.25 | 116
| Труба 15,0х2,8ст 2пс | 1 | 61.03
Ремонт освещения в местах общего пользования
| Светильник | 1 | 485 | 485 | 2047.8155
12. | Ремонт поручней
| Электроды АНо-21 ф3,0 | 1 | 37.13 | 147.13 | 621.227
| Отвод Д 32 | 2 | 90
| диск отрез.ф 125 | 1 | 20
| Итого по ремонту: |  |  | 5579.75 | 23559.3784
Прочие расходы
09. | Установлен на входной двери
| Замок Эльбор | 1 | 1640 |  | 1640
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 928 | 11.73 | 12 | 130625.1686
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 31908 | 26%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 32656.2922 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1336
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1893
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 539
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 15675.0202 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 2612.5034 | 2%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4176 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 115995.1942
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 112630
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -3365.1942
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2018г |  |  |  |  | 57354
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## Светлая
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово, ул. Светлая,16
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
5.6518
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | Утепление ХВС
| Кнауфф EKOPOLL TR 044 50х1220х8200 | 1 | 1000 | 1198 | 6770.8564
| Проволка Д.1,6 | 1.5 | 198
04. | Окрашевание бардюров
| Краска фасадная белая | 14 | 1021 |  | 2770
Монтаж дополнительного освещения на фасаде
| Прожектор светодиодный ДО-30W | 3 | 1200.54 | 1675.67 | 9470.5517
| ШВВП 2*0.75 | 25 | 325
| Труба ПВХ 16мм с зондом | 18 | 107.82
| Дюбель с шуруп.6*40 | 35 | 42.31
| Итого по ремонту: |  |  | 2873.67 | 19011.4081
Прочие расходы
01. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 15 | 180.01 |  | 180.01
раз. | Лампа ЛОН 60 | 3 | 36 |  | 36
| Лампа Лон 40 | 10 | 120.01 |  | 120.01
09. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 21 | 160.33 |  | 160.33
10. | Лампа накаливания ЛОН 40вт 230-40 Е 27 | 5 | 43.31 |  | 253.31
| Фотореле 1100ВА | 1 | 210
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 1804.3 | 13.56 | 12 | 293595.696
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 49746
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 73398.924 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1970
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 35231.4835 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5871.9139 | 2%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 8807.8709 | 3%
| Всего расходов |  |  |  | 194787.2604
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 253411
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 52429
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## Орл.9
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово, ул. Орловская,9
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
2.78
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01-02. | рем. эл. проводки в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 10 | 120 | 658 | 1829.24
| Хомут нейлон 048-300-100 | 30 | 75
| Датчик движения ДД 008 бел. | 1 | 391
| Лампа ЛОН 60 | 6 | 72
04. | Ремонт СХВ
| Хомут 32х35 | 1 | 45 | 45 | 125.1
07. | Изготовление и установка ограждений площадок под мусорные контейнеры
| труба проф.40х40х1,5мм 6м | 18 | 1998 | 7780.5 | 21629.79
| труба проф.40х20х1,5мм 6м | 16.5 | 1402.5
| Профнастил С-8 1200*3000 | 5 | 4150
| Саморез 4,8*19 оцинкованный | 100 | 230
Ремонт стояка Х/В
| Кран шаровый 1\2г\г бабочка | 1 | 76.5 | 112.5 | 312.75
| Сгон 15 черн | 1 | 15.1
| Муфта 15 черн | 1 | 13.2
| Контрогайка 15 черн | 1 | 7.7
08. | Ремонт сетей ХВ
| Карбид кальция | 3 | 278.4 | 320.31 | 890.4618
| Кислород газообразный | 0.8 | 41.91
Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Лампа ртутная 125w У 27 | 3 | 840 | 1029.36 | 2861.6208
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 24 | 189.36
09. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Прожектор св/д СДО 50Вт | 1 | 730 | 1679.9 | 4670.122
| ПВС 2*1,5 провод | 25 | 600.03
| Труба ПВХ 20мм с зондом | 25 | 200.01
| Держатель д/труб Д-20мм | 50 | 149.86
10. | Ремонт дверных полотен
| саморез 4,2х19 полусфера-пресшайба,цинк,сверло | 200 | 130 | 4918.25 | 13672.735
| Доводчик № 5 | 2 | 3500
| Доводчик № 3 | 1 | 1220
| Саморез 5,5х32 | 0.125 | 36.25
| Бита 8мм | 1 | 32
11. | Установлен на придомовом канал.колодце
| Люк полимерный малый | 1 | 675.56 | 675.56 | 1878.0568
12. | Ремонт стояка ГВ
| Воздухоотводчик 1\2 | 1 | 355 |  | 355
| Итого по ремонту: |  |  | 17219.38 | 48224.8764
Прочие расходы
01. | Обслуживание жилого фонда
| Ведро | 1 | 135 |  | 135
| Лопата снеговая | 1 | 164 |  | 164
03. | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 7 | 84.6 |  | 84.6
04. | Лампа Лон 40 | 10 | 120.01 |  | 120.01
05. | Лампа Лон 40 | 26 | 192 |  | 312
06. | Лампа Лон 60 | 8 | 96
09. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 12 | 91.62 |  | 91.62
10. | Лампа светодиодная LED 6вт Е27 белый матовый шар | 36 | 1791.66 |  | 2740.66
| Светильник Navigator | 1 | 464
| Светильник ОНЛАЙТ 71622 | 1 | 485
11. | Лампа светодиодная LED 6вт Е27 белый матовый шар | 30 | 1494 |  | 1494
12. | Лампа светодиодная LED 6вт Е27 белый матовый шар | 11 | 963.6 |  | 963.6
09. | Окос территории
| Бензин АИ-92 | 2.5 | 103.19 |  | 103.19
Изготовление ящика для песка
| Брус 50х50х3м | 10.5 | 283.5 | 1292.5 | 3593.15
| Саморез по дереву 3,5х51 | 150 | 105
| Доска обр. 25/150*6м профилированная | 1 | 904
11. | Противогололедная обработка тротуаров
| Соль Галит | 50 | 340 |  | 340
12. | Установлен на двери техподполья
| Замок висячий | 1 | 244.67 |  | 244.67
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 4706.4 | 10.48 | 12 | 591876.864
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 142801 | 20%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 147969.216 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3106
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1084
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 71025.2237 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 11837.5373 | 2%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 3632 | 3%
| Вывоз ТБО |  |  |  | 91260
| Техническое обслуживание насосной станции |  |  |  | 12000
| Всего расходов |  |  |  | 543326.3534
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 570651
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 93639
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## Орл.1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, д. Образцово, ул. Орловская,1
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.4
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01-02. | рем. эл. проводки в местах общего пользования
| Хомут нейлон 048-300-100 | 20 | 50 | 645.03 | 2193.102
| Лампа ЛОН 60 | 10 | 120.01
| Датчик движения ДД 008 бел. | 1 | 391.01
| Лампа ЛОН 60 | 7 | 84.01
05. | Ремонт входной двери в подъезд |  |  |  | 4787
07. | Изготовление и установка ограждений площадок под мусорные контейнеры
| Болт М 8х80 | 4 | 24.4 | 7814.5 | 26569.3
| Гайка шестигранная М8 | 4 | 4.8
| Шайба увеличенная М 8 | 4 | 4.8
| труба проф.40х40х1,5мм 6м | 18 | 1998
| труба проф.40х20х1,5мм 6м | 16.5 | 1402.5
| Профнастил С-8 1200*3000 | 5 | 4150
| Саморез 4,8*19 оцинкованный | 100 | 230
08. | Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Дюбель гвоздь с цилинд.бортиком | 40 | 30 | 2658.75 | 9039.75
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 25 | 203.75
| Светильник OBL-R1-7-4K-LED c опт. акуст. дат. | 5 | 2425
09. | Установка доп. освещения для детской площадки
| Фотореле 2200ВА | 1 | 220 | 2495.41 | 8484.394
| ПВС 2*2,5 провод ККЗ | 12 | 546.01
| Стяжка нейлоновая КСС 4*150 черн. | 100 | 199.42
| Трос оц. в изоляции (2/3мм) | 12 | 209.99
| Зажим канатный (ZK-3) М3 | 5 | 49.98
| Лампа ртутная ДРЛ 125 Е27 | 2 | 300
| Светильник ОНЛАЙТ 71622 | 2 | 970.01
| Итого по ремонту: |  |  | 13613.69 | 51073.546
Прочие расходы
01. | Обработка придомовой территории
| Соль Галит | 50 | 340 |  | 340
| Ведро | 1 | 105 |  | 105
| Лопата снеговая | 1 | 300 |  | 300
03. | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 3 | 36 |  | 36
04. | Лампа Лон 40 | 7 | 84 |  | 84
07. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 28 | 228.31 |  | 228.31
05. | Лампа Лон 40 | 5 | 60 |  | 60
08. | Лампа Лон 60 | 15 | 180 |  | 180
09. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 13 | 99.25 |  | 99.25
11. | Лампа светодиодная LED 6вт Е27 белый матовый шар | 25 | 1245 |  | 1245
12. | Лампа светодиодная LED 6вт Е27 белый матовый шар | 11 | 825 |  | 825
Уборка подъезда
| Швабра | 1 | 80 |  | 80
12. | Веник | 1 | 105 |  | 105
09. | Окос территории
| Бензин АИ-92 | 2.5 | 103.18 |  | 103.18
Изготовление ящика для песка
| Доска обр. 25/150*6м профилированная | 1 | 896 | 1284.5 | 4367.3
| Саморез по дереву 3,5х51 | 150 | 105
| Брус 50х50х3м | 10.5 | 283.5
11. | Противогололедная обработка тротуаров
| Лопата снеговая | 1 | 317.4 |  | 657.4
| Соль Галит | 50 | 340
12. | Лопата снеговая | 1 | 150 |  | 150
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 4698.4 | 10.4978 | 12 | 591874.3622
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 142800
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 147968.5906 | 25%
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 71024.9235 | 12%
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3106
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1084
| Транспортные расходы |  |  |  | 11837.4872 | 2%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 1076 | 3%
| Вывоз ТБО |  |  |  | 91260
| Техническое обслуживание насосной станции |  |  |  | 12000
| Всего расходов |  |  |  | 542195.9873
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 634443
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г |  |  |  |  | 97630
Отчет размещен на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru