## дом №5
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,5
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
4
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
3.2767
Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | ремонт освещения в подъезде
| Арматура Нбб 64-60 | 2 | 80 | 1072.8 | 3515.2931
| Датчик движения ДД 008 бел. | 2 | 904
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 54
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 24
| Труба ХВТ 5мм | 2 | 10.81
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 20 | 39.88 | 1304.79 | 4275.4654
| Дюбель -гвоздь 6К40 с цилиндрическим бортиком | 10 | 7.9
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 10 | 12.04
| ПВС 2 * 0,75. провод | 10 | 145.02
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040.01
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 10 | 59.94
Ремонт входной двери
| Пружина дверная | 1 | 78 | 77.06 | 252.506
10. | Ремонт эл. сетей
| Датчик движения ИК настенный 1100 w | 1 | 342.75 | 603.18 | 1976.4677
| Изолента ПВХ синяя 15мм 20м | 0.5 | 11.43
| Дюбель гвоздь | 1.5 | 249
Установка снегозадержателей.
| Снегозадержание | 26 | 3978 | 4372.4 | 14327.2442
| Саморез кровельный 4,8х51 | 136 | 394.4
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 7430.23 | 24346.9764
Прочие расходы:
09. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.27 |  | 15.27
10. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.28 |  | 15.28
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 497.5 | 11.0595 | 12 | 66024.9762
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 8456.39 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 16506.244 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 716.4
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1014.24
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 7922.9971 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 2971.1239 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 2805 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 64769.9216
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 60299.02
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 17274
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№6
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,6
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3592
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 30 | 59.83 | 3755.2 | 12614.4228
| Дюбель -гвоздь 6К40 с цилиндрическим бортиком | 10 | 7.9
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 10 | 12.04
| ПВС 2 * 0,75. провод | 15 | 217.53
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 3 | 1560
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 15 | 89.92
| Датчик движения ДД 008 бел. | 4 | 1807.99
10. | Установка зонтов на вент. шахтах
| Круг отрезной по металлу Д 150 | 2 | 48 | 2077 | 26977
| Полоса 25х4 | 30 | 1526.7
| Сверло п/м кобальт 6 мм | 2 | 206
| Шайба увеличенная М 6 | 20 | 11.3
| Цемент М500 | 50 | 285
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 5832.2 | 39591.4228
Прочие расходы:
01. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 35.62 |  | 35.62
09. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.9 |  | 22.9
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.8 |  | 22.8
10. | Дезинфекция подвалов.
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 3 | 90 |  | 90
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 784.7 | 11.06 | 12 | 104145.384
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 13402.58 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 26036.346 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1129.95
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1604.04
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 12497.4461 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 4686.5423 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 3332.6523 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 102452.2994
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 105027.58
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 16265
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,7
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.2674
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка доп. освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 10 | 19.94 | 1175.93 | 3842.1772
| Дюбель + шуруп 6*40 | 5 | 7.49
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 5 | 6.02
| ПВС 2 * 0,75. провод | 5 | 72.51
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 5 | 29.97
Ремонт входной двери
| Пружина дверная | 1 | 78 | 76.53 | 250.0504
08. | Ремонт вытяжных труб
| Профилированный лист С-8 2000х1200 | 14 | 7490 | 21983.4 | 71827.506
| диск отрез.ф 125 | 3 | 60
| Саморез черн. дер. 3,5х51 | 100 | 82
| Мин.плита | 6.4 | 493.31
| Железо 1.25х 2.05 | 0.5 | 400
| Труба оц 120 х 1250 | 1 | 280.73
| Труба д= 105 1,25 | 6 | 1260
| Труба оц 125х1250 | 6 | 1684.08
| Сверло по мет.ф 4.2 | 2 | 97
| заклепки | 3 | 150
| Саморез черный по дереву 4,2х76 | 50 | 64.5
| Саморез 4,8х35 | 180 | 360
| Саморез по дереву 3,5х51 | 172 | 153.08
| Доска обр.25/100 6м профилированная | 0.54 | 4914
| Саморез | 300 | 528
| Сталь оц. 0,5х1250х2500 | 2 | 2166.96
| Полоса 20х4 | 12 | 577.32
| Дюбель с шуруп.6*40 | 50 | 60
09. | брус | 30 | 600
| саморез 4,2х19 полусфера-пресшайба,цинк,сверло | 100 | 64.5
| Сверло "Хайсер" металл | 3 | 162.38
| заклепки | 50 | 27.5
| Плита ИЗОЛАЙТ | 0.5 | 195
| Шайба увеличенная М 6 | 50 | 28
| Гайка М6 | 50 | 25
| Болт М6х16 | 50 | 60
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 23235.86 | 75919.7336
Прочие расходы:
10. | Дезинфекция подвалов.
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 1 | 30 |  | 30
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 650 | 11.06 | 12 | 86268
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 11009.26 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 21567 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 936
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1326
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 10352.16 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 3882.06 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4253 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 129275.2136
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 86568.75
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -42706.4636
Задолженность собственников и нанимателей по сост. на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 0
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№8
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,8
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.2774
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 10 | 19.94 | 1187.97 | 3893.4529
| Дюбель + шуруп 6*40 | 5 | 7.49
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 15 | 18.05
| ПВС 2 * 0,75. провод | 5 | 72.51
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040.01
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 5 | 29.97
Ремонт входной двери
| Пружина дверная | 1 | 78 | 78 | 255.6372
06. | Утепление и ремонт вытяжных труб
| URSA М-11 (24м2)1,2 куб.м | 1 | 1350 | 12694.5 | 41604.9543
| брус | 30 | 750
| Доска обр. 25/150*6м профилированная | 0.135 | 1201.5
| Доска обр.25/100 6м профилированная | 0.15 | 1335
| Профилированный лист С-8 2000х1200 | 9 | 4950
| Саморез для ГКП оксид.3,5*41 | 100 | 54
| Саморез по дереву 3,5х51 | 100 | 60
| Саморез 4,8х35 | 250 | 550
| Труба водосточная 1250мм | 4 | 868
| Шифер 8 волновый | 4 | 960
| Плоский лист 2000х1250 | 1 | 616
Монтаж вытяжек
| Саморез 3,5х 19 | 20 | 6 | 2491.5 | 8165.6421
| Сталь оц. 0,5х1250х2500 | 2 | 1860
| Доска обр. 25/150*6м профилированная | 0.068 | 625.5
08. | Ремонт вытяжных труб
| Полоса 20х4 | 6 | 288.66 | 8021.65 | 26290.1557
| Дюбель с шуруп.6*40 | 50 | 60
| Круг отрезной по металлу Д 150 | 2 | 48
| Сталь оц.0.4х1250х2500 | 1.067 | 317.54
| Саморез | 150 | 264
| Саморез по дереву 3,5х51 | 88 | 78.32
| Саморез 4,8х35 | 70 | 140
| Профилированный лист С-8 2000х1200 | 7 | 3745
| Саморез черный по дереву 4,2х76 | 50 | 64.5
| Сверло по мет.ф 4.2 | 2 | 97
| Саморез черн. дер. 3,5х51 | 50 | 41
| Труба оц 125х1250 | 4 | 1122.72
| Железо 1.25х 2.05 | 0.5 | 400
| Мин.плита | 3.2 | 246.66
09. | Болт М6х16 | 50 | 60
| Гайка М6 | 50 | 25
| Шайба увеличенная М 6 | 50 | 27.5
| Плита ИЗОЛАЙТ | 0.5 | 195
| заклепки | 50 | 27.5
| Сверло "Хайсер" металл | 2 | 108.25
| саморез 4,2х19 полусфера-пресшайба,цинк,сверло | 100 | 65
| брус | 30 | 600
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 24473.62 | 80209.8422
Прочие расходы:
01. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 12 |  | 22.53
07. | Лампа Лон 40 | 3 | 42 |  | 42
10. | Дезинфекция подвалов.
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 1 | 30 |  | 30
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 675.9 | 11.06 | 12 | 89705.448
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 11487.92 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 22426.362 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 973.26
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1379.04
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 10764.6538 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 4036.7452 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 4274 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 215856.1953
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 86205.89
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -129650.3053
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 38408
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№9
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,9
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.2633
Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 15 | 29.91 | 1200.88 | 3918.8653
| Дюбель + шуруп 6*40 | 15 | 22.48
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 5 | 6.01
| ПВС 2 * 0,75. провод | 5 | 72.51
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 5 | 29.97
05. | Ремонт вент труб
| Цемент М500 | 12.5 | 73.08 | 73.08 | 238.484
10. | ремонт эл. сетей в местах общего пользования
| Датчик движения ИК настенный 1100 w | 1 | 343.26 | 377.59 | 1232.2
| Изолента ПВХ синяя 15мм 20м | 0.5 | 11.43
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.9
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 1651.55 | 5389.5494
Прочие расходы:
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| 724.7 | 11.06 | 12 | 96182.184
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 12285.7 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 24045.546 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 3388.3
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1479
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 11541.8621 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 4328.1983 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 4768 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 67226.1557
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 80324.38
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 27507
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№10
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,10
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ по ремонту
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3006
Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | ремонт эл. сетей в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 008 бел. | 1 | 452 | 488 | 1610.6928
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 36
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 30 | 59.83 | 1431.14 | 4723.6207
| Дюбель -гвоздь 6К40 с цилиндрическим бортиком | 15 | 11.85
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 10 | 12
| ПВС 2 * 0,75. провод | 15 | 217.53
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040.01
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 15 | 89.92
Ремонт входной двери
| Пружина дверная | 1 | 78 | 78 | 257.4468
05. | Ремонт вент труб
| Цемент М500 | 6.2 | 77.25 | 77.25 | 254.9714
| Прочие расходы |  |  | 2074.39 | 6846.7316
05. | Лампа Лон 40 | 12 | 23.72 |  | 23.72
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 657.7 | 10.27 | 12 | 81054.948
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 724.7 | 10.037 | 12 | 87285.7668 |  | 30%
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 11168.81 |  | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 21821.4417 |  | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 947.07
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1342.32
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 10474.292 |  | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 3927.8595 |  | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 2793.1445 |  | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 64581.4282
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 83026.54
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 18352
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№11
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,11
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.533
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 10 | 19.94 | 1176.32 | 4155.9386
| Дюбель -гвоздь 6К40 с цилиндрическим бортиком | 10 | 7.9
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 5 | 6
| ПВС 2 * 0,75. провод | 5 | 72.51
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 5 | 29.97
Ремонт входной двери
| Пружина дверная | 1 | 77.63 | 77.63 | 274.2668
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 1253.95 | 4430.2053
Прочие расходы:
декабрь | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 60 | 3 | 36 |  | 43.63
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 1 | 7.63
Дезинфекция подвала
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 2 | 60 |  | 60
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 753.6 | 11.06 | 12 | 100017.792
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 12923.91 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 25004.448 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1085.22
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1537.32
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 12002.135 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 4500.8006 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 3837 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 65424.669
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 85015
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 13883
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№12
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,12
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3633
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка доп. освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 15 | 29.91 | 1746.92 | 5875.416
| Дюбель -гвоздь 6К40 с цилиндрическим бортиком | 10 | 7.9
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 5 | 6.3
| ПВС 2 * 0,75. провод | 7 | 101.52
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 3 | 1560.01
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 7 | 41.96
09. | Ремонт мягкой кровли
| Газ-пропан | 14 | 371.5 | 3276.5 | 11019.8525
| Праймер битумный | 3 | 225
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 20 | 2680
Утепление входных дверей
| Утеплитель | 1 | 424 | 1598.2 | 5375.2261
| Фанера 4мм | 3 | 1050
| Саморез 6,3х60 | 30 | 124.2
| Итого по ремонту: |  |  | 6621.62 | 22270.4945
Прочие расходы:
декабрь | Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.92 |  | 22.92
Дезинфекция подвала
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 6 | 180 |  | 180
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 871.6 | 11.06 | 12 | 115678.752
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 14838.57 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 28919.688 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1255.14
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1779.72
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 757.35
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 13881.4502 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5205.5438 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4853 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 93963.8766
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 98326
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 380
ОТЧЕТ УО размещен:

## дом№14
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,14
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3158
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка доп. освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 26 | 51.85 | 1418.27 | 4702.6997
| Дюбель + шуруп 6*40 | 40 | 59.95
| ПВС 2 * 0,75. провод | 13 | 188.53
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040.01
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 13 | 77.93
05-06. | Ремонт кровли
| Мастика битумная | 3 | 135 | 7418.91 | 24599.6218
| Праймер битумный | 3 | 165
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 6 | 555
| Газ-пропан | 13.89 | 263.91
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 60 | 5550
| Стеклоизол П-3 (с\т) 10 кв.м. | 10 | 750
Ремонт стояка ХВ
| Тройник переходной 25х20х25 | 1 | 12.79 | 12.79 | 42.4091
07. | Ремонт кровли
| Праймер битумный | 5 | 275 | 560 | 1856.848
| Пропан бутан | 15 | 285
Ремонт отмостки
| Песко-бетон М-200 | 0.5 | 1872 | 1872 | 6207.1776
Ремонт швов ливневок
| Герметик Экон силиконовый 280мл | 1 | 188.4 | 188.4 | 624.6967
08. | Ремонт кровли
| Газ-пропан | 21.5 | 127.28 | 1147.28 | 3804.151
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 10 | 1020
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 12617.65 | 41837.6039
Прочие расходы:
05. | Лампа Лон 40 | 1 | 12 |  | 12
08. | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 5 | 90 |  | 90
12. | Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.89 |  | 22.89
Дезинфекция подвала
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 3 | 90 |  | 90
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 949.2 | 11.06 | 12 | 125977.824
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 16115 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 31494.456 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1366.83
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1935.12
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 547.8
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 15117.3389 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5669.0021 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 4987.05 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 119285.0908
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 120439.42
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 9097
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№15
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,15
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.2633
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 26 | 51.85 | 1418.25 | 4628.2149
| Дюбель + шуруп 6*40 | 40 | 59.94
| ПВС 2 * 0,75. провод | 13 | 188.53
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 13 | 77.93
06. | Ремонт подъездов
| Грунтовка универсальная глубокого проникновения (5л) | 5 | 154.9 | 13337.66 | 43525.1593
| Кисть круглая Стандарт 4х25мм | 2 | 50
| Побелка "Боларс" | 30 | 630
| Шпаклёвка финишная "Боларс" | 20 | 413.2
| Эмаль ПФ-115 "Colorira" белая | 10 | 1468.6
| Эмаль ПФ-115 "Colorira" коричневая | 1.8 | 263.2
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 60 | 6754.2
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 20 | 2247.2
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 62 | 1060.2
| Шпатель фасад.нерж.с плас.руч.200мм | 1 | 108
| Валик фасадный ЗУБР | 2 | 200
| ИТОГО по РЕМОНТУ |  |  | 14755.91 | 48153.3743
Прочие расходы:
декабрь | Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 3 | 22.92 |  | 22.92
Дезинфекция подвала
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 3 | 90 |  | 90
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 952.8 | 11.06 | 12 | 126455.616
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 16275 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 31613.904 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1372
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1943.76
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 547.8
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 15174.6739 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5690.5027 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 4921 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 125804.9349
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 133514.1
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 5304
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№16
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,16
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3296
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | Ремонт стояка КС
| Ревизия 110 РР | 2 | 124.6 | 124.6 | 414.8669
03. | Установка доп. освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 24 | 47.96 | 1375.95 | 4581.3494
| Дюбель + шуруп 6*40 | 35 | 52.45
| ПВС 2 * 0,75. провод | 12 | 174.03
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040.01
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 12 | 71.94
Ремонт К. сетей
| манжет 110 | 3 | 135 | 282 | 938.9444
| Муфта 110 | 1 | 45
| тройник 110 | 1 | 102
Ремонт стояка ХВ
| Тройник переходной 25х20х25 | 1 | 12.6 | 12.6 | 41.9528
09. | ремонт межпанельных швов |  |  |  | 35700
декабрь | Ремонт мягкой кровли
| Пена Proffessional | 2 | 734 | 3819 | 12715.7042
| Газ-пропан | 15 | 405
| Стеклокром К-4,5 (с\т) 10м2 | 20 | 2680
| ИТОГО по РЕМОНТУ |  |  | 5614.15 | 54392.8177
Прочие расходы:
декабрь | Дезинфекция подвала
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 3 | 90 |  | 90
Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 60 | 2 | 24 |  | 24
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 951.2 | 11.06 | 12 | 126243.264
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 16275 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 31560.816 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1370
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1940.64
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 547.8
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 15149.1917 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5680.9469 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка, прочие) |  |  |  | 5228 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 132259.2123
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 130980.78
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 25428
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru

## дом№17
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2018г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский,17
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ | сумма ТМЦ
3.3974
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
03. | Установка дополнительного освещения на фасаде дома
| Держатель д\труб Д-16мм | 24 | 47.88 | 1381.83 | 4694.6292
| Дюбель + шуруп 6*40 | 10 | 14.99
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 25 | 37.46
| ПВС 2 * 0,75. провод | 12 | 174.02
| Прожектор СВ/Д СДО 07-30 30ВТ | 2 | 1040
| Труба ПВХ 16мм б. 100м. с зондом | 12 | 71.93
07. | Ремонт подъездов
| Побелка "Боларс" | 35 | 735 | 8385.8 | 28489.9169
| Шпаклёвка финишная "Боларс" | 20 | 413.2
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 13 | 222.3
| Эмаль ПФ-115 "Colorira" коричневая | 1.8 | 263.2
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 50 | 5628.5
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 10 | 1123.6
Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 4 | 60
Изготовление лестничных перил
| Доска обр.50/200*6м профилированная | 0.12 | 1068 | 1090 | 3703.166
| Саморез 3,5х 19 | 80 | 24
08. | Ремонт стояка ХВ
| Кран шаровый 1\2г\г бабочка | 1 | 131.6 | 627.6 | 2132.2082
| Муфта разьемная 25х3/4 н.р. | 1 | 160
| Муфта разьемная 20х1/2 н.р | 1 | 105
| Уголок п/п 25/90 | 4 | 40
| ПП Тройник 25 | 1 | 20
| ПП труба 25 хол | 3 | 171
Ремонт канализационного стояка
| Манжет 123*110 | 1 | 35 | 941.61 | 3199.0258
| Муфта 110 проходная РР | 1 | 51
| Ревизия 110 РР | 1 | 71.6
| Пена монтажная | 1 | 269
| Труба канализационная 110 | 3 | 365.01
| Муфта канализац.110 | 1 | 105
| Переход канал.д 110 | 1 | 45
| ИТОГО по РЕМОНТУ |  |  | 12426.84 | 42218.9462
Прочие расходы:
дек. | Дезинфекция подвала
| Родентицидная приманка "Мышиная смерть" | 3 | 90 |  | 90
Замена в местах общего пользования
| Лампа накаливания ЛОН 60вт 230-60 Е 27 | 2 | 15.28 |  | 15.28
| Датчик движения ИК настенный 1100 w | 1 | 343.26 |  | 343.26
07. | Лампа Лон 40 | 4 | 60 |  | 60
Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Плановые доходы | тариф | к-во мес. | сумма
| 951.2 | 10.4832 | 12 | 119659.4381
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 15317 | 12%
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 29914.8595 | 25%
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 4385
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1944.12
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 860.8
| Работы (услуги) по управлению МКД |  |  |  | 14359.1326 | 12%
| Транспортные расходы |  |  |  | 5384.6747 | 4.5%
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 4816 | 3.2%
| Всего расходов |  |  |  | 119709.073
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 117559.31
Задолженность собственников и нанимателей по состоянию на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 52434
ОТЧЕТ УО размещен:
на сайте ООО «Жилсервис» по адресу: www.gilservise.ru