## дом 5
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, д. Образцово, ул.Садовая, д.5
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.3
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
январь | Ремонт входных дверей
| Минплита Рок Лайт | 1 | 71.18 | 511.52 | 1688.016
| Саморез 4,2 х 19 | 200 | 127.86
| ДВП (2,745х1,22х3,2) | 1.5 | 232.5
| Саморез д\лист мет п\ш остр 4.2 *41 цинк | 100 | 59.34
| Саморез 3,5* 19 | 100 | 20.64
Ремонт эл. проводки в подъезде
| Дюбель пласт. с шипами 6*40 | 20 | 20 | 110.2 | 363.66
| Кабель-канал 16\16 Элекор | 2 | 24.2
| Кабель-канал 40/25 Элекор | 2 | 66
Ремонт подъезда
| Грунтовка глубокого проникновения | 10 | 221.6 | 6777.68 | 52967
| Побелка "Боларс" | 30 | 480
| Цемент | 25 | 125.27
| Шлиф-шкурка водостойкая на ткан. основе 24х17 №4 | 10 | 103
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 55 | 818.4
| Шпатлевка финишная | 20 | 363
| Эмаль ПФ -115 светло-голубая | 44 | 3503.79
| Эмаль ПФ-115 белая | 6 | 568.9
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 6 | 593.72
апр | Мелкий ремонт системы отопления
| Проволока неоц.д-2мм | 10 | 28 | 28 | 92.4
июль | Ремонт порожков
| Цемент | 10 | 50.06 | 50.06 | 165.198
август | Ремонт г/в и х/водопровода
| Карбид кальция | 1 | 62.73 | 2030.94 | 6702.102
| Кислород | 0.1 | 26
| Контрогайка Ду-20 | 3 | 19.02
| Контрогайка 25 | 3 | 28.24
| Контрогайка Д-15 | 1 | 4.38
| Кран 11б27 Ду-15 | 1 | 88.21
| Кран 11б27 Ду-20 | 3 | 374.58
| Кран 11б27 Ду-25 | 3 | 604.11
| Круг отрезной п\металлу 125*2,5*22 | 1 | 19.14
| Муфта чуг. 25 | 3 | 50.77
| Муфта чуг.15 | 1 | 7.67
| Муфта чуг.20 | 3 | 31.08
| Резьба 20 | 6 | 40.45
| Резьба 25 | 6 | 59.9
| Резьба ст. 15 | 2 | 20
| Сварочные электроды | 1 | 96.36
| Сгон ст. 15 | 1 | 10.09
| Сгон ст. 20 | 3 | 37.57
| Сгон ст. 25 | 3 | 58.7
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 1.2 | 51.48
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 6 | 281
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 0.7 | 47.46
| замена Ламп ЛОН 60 | 1 | 12
ноябрь | Изготовление заземляющего контура
| Полоса 25 х 4 | 6 | 198 | 708.41 | 2337.753
| Уголок ст. 45*45*4 | 3.75 | 452.68
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.45 | 38.98
| Эмаль ПФ-115 черная | 0.125 | 18.75
Утепление труб системы отопления
| Утеплитель URSA (21.6м 2/1,08 куб.м.) | 0.1 | 130 | 130 | 429
декабрь | Ремонт канализационной системы
| Манжет 110 х 123 | 1 | 35 | 641 | 2115.3
| Муфта РР 110 | 1 | 47
| Переход к чуг,п/п 110*124 | 1 | 80
| Труба 110 х 1м | 1 | 133
| Труба 110 (2 М) | 1 | 241
| Труба 110 х 0.5 | 1 | 105
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 31370
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 11456
| Отчисления в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФОМС0 |  |  |  | 12957
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 1231
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 4423
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 842
| Транспортные расходы |  |  |  | 7440
| Расходы управления |  |  |  | 12400
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 6707
| Всего расходов |  |  |  | 155686.429
| Доходы от управления |  |  |  | 132608
| в т.ч. ОДН электроснабжение |  |  |  | 4814
| Финансовый результат (остаток) |  |  |  | -23078.429
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 14451
Note on F8: Пушнова: