## дом 7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, д. Образцово, ул.Садовая, д.7
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.16
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
мар. | Ремонт водопровода х/в
| Задвижка 30ч6бр Ду-50 Ру10 | 1 | 1207.18 | 1207.18 | 3814.6888
апр | Мелкий ремонт системы отопления
| Проволока неоц.д-2мм | 10 | 28 | 28 | 88.48
май | Ремонт электропроводки
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 27 | 27 | 85.32
июнь | Ремонт горячего водоснабжения
| Сгон черн 15 в сборе | 1 | 52 | 376.42 | 1189.4872
| Резьба 1/2 | 2 | 20
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 6.5 | 304.42
Ремонт мягкой кровли
| Битум (25 кг)БН90/10 | 0.3 | 165 | 6841.42 | 21618.8872
| Линокром ТКП-4,6 (с/т) | 70 | 6300
июль | Ремонт мягкой кровли
| Битум | 6 | 132 | 4942.07 | 15616.9412
| Газ-пропан | 20 | 310.07
| Линокром ТКП-4,6 (с/т) | 50 | 4500
август | Ремонт г/в и х/водопровода
| Карбид кальция | 1 | 62.73 | 2681.88 | 8474.7408
| Кислород | 0.1 | 26
| Контрогайка Ду-20 | 4 | 25.36
| Контрогайка 25 | 5 | 47.07
| Контрогайка Д-15 | 2 | 8.77
| Кран 11б27 Ду-15 | 2 | 176.43
| Кран 11б27 Ду-20 | 4 | 499.43
| Кран 11б27 Ду-25 | 5 | 1006.85
| Муфта чуг. 25 | 5 | 84.62
| Муфта чуг.15 | 2 | 15.33
| Муфта чуг.20 | 4 | 41.44
| Резьба 20 | 8 | 53.94
| Резьба 25 | 10 | 99.82
| Резьба ст. 15 | 4 | 21.64
| Сварочные электроды | 0.5 | 48.18
| Сгон ст. 15 | 2 | 20.19
| Сгон ст. 20 | 4 | 50.09
| Сгон ст. 25 | 5 | 97.83
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 1 | 42.9
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 2 | 93.67
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 2 | 135.59
декабрь | Ремонт хол и гор воды
| Труба PN-25 *32 мм | 15 | 2212.5 | 5475.31 | 17301.9796
| Труба PN-25*25мм | 1 | 94.4
| Тройник ф32 ПНД | 2 | 39
| Муфта перех. * 32-25мм | 2 | 13.4
| Тройник ППР перех. 32х20х32 | 3 | 51
| Кран водоразборный со штуцером 1\2 | 1 | 272.7
| Муфта комб. разьемная (внут. резьба) Д-32мм 1" | 3 | 624.9
| Муфта п/п D32 | 3 | 59.81
| Опора Д-32мм | 8 | 34.34
| Муфта комб. разьемная (наруж.резьба) Д 32мм 3\4 | 1 | 160
| Муфта комб. раз. *32-1" ВР | 2 | 238.8
| Ниппель лат. ник.ALT-L 1" | 1 | 85.66
| Кран шаровый 1/2 г/г | 2 | 488.8
| Эл. соедин. нар. АК 1" | 1 | 620
| Эл.соедин.нар АК 3\4 | 1 | 480
Ремонт задвижек центрального отопления
| Болт М 12х70 | 0.1 | 7.1 | 26.85 | 84.846
| Гайка 12*1,75 | 0.1 | 7.9
| Гайка М10 | 0.15 | 11.85
Ремонт канализационного стояка
| Труба 50х2,0 | 1 | 84 | 625.43 | 1976.3588
| Отвод "2" | 3 | 180
| Муфта ППР 50 | 1 | 25
| Труба РР 50х1.5м | 1 | 65
| Труба 50 х 0,5м | 1 | 35
| Патрубок | 1 | 70
| Хомут | 3 | 30
| Манжет 75х50 | 1 | 25
| Диск 230 по металлу | 3 | 111.43
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 31173
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 11384
| Отчисления в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФОМС0 |  |  |  | 12875
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 1223
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 6147
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 828
| Транспортные расходы |  |  |  | 7393
| Расходы управления |  |  |  | 12321
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 6515
| Всего расходов |  |  |  | 160110.7296
| Доходы от управления |  |  |  | 130618
| в т.ч. ОДН электроснабжение |  |  |  | 6371
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -29492.7296
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 10629