## дом 1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, д. Жилина, ул.Строительная, д.1
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.9
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
март | Замена на входе в подъезд
| Выключатель 1кл. | 2 | 66.3 | 66.3 | 258.57
Замена в коридоре
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 22 | 22 | 85.8
апрель | Ремонт эл.проводки в кор. на 1 эт
| АПБПП (АПУНП) 2*2,5 Б провод | 6 | 31.2 | 63.17 | 246.363
| Саморез 4,2 х 19 | 50 | 31.97
Замена чугунных труб общей канализации в кор 1 эт до подвала
| Отвод 110х90 | 1 | 55 | 971.5 | 3788.85
| Труба 110 х 1м | 1 | 152.5
| Труба 110 х 3м | 2 | 764
май | Ремонт батареи ЦО на площадке
| Контрогайка Ду-20 | 1 | 6.34 | 259.89 | 1013.571
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 0.5 | 23.42
| Карбид кальция | 1.6 | 99.95
| Кислород | 0.2 | 52
| Пробка 3\4 правая | 1 | 30
| Сварочные электроды | 0.5 | 48.18
Замена сгоревших
| Лампа Лон 40 | 3 | 39 | 39 | 39
июль | Замена сгоревших лампочек
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 36 |  | 36
август | Ремонт участка трубы х/в,сварочные работы
| Выключатель 1кл. | 2 | 67.02 | 1072.4 | 4182.36
| Карбид кальция | 5 | 313.63
| Кислород | 0.2 | 52
| Сварочные электроды | 1 | 90.6
| Труба 40х3,5ст 2пс ГОСТ 3262-75 | 4.6 | 549.19
октябрь | Ремонт системы ХВС в подвальном помещении
| Карбид кальция | 3 | 188.18 | 1816.13 | 7082.907
| Кислород | 0.2 | 52
| Кран YT 1\2чч | 1 | 165
| Муфта 20 | 3 | 53
| Муфта 20х 1\2Н\Р | 1 | 40
| Муфта 40 | 1 | 20
| Муфта 40х 1вр | 1 | 185
| Муфта 40х 1нр | 1 | 210
| Прямая 20ц 1\2ш | 1 | 90
| Резьба 1 1\4 | 2 | 53.33
| Тройник 40х20х40 | 1 | 35
| Труба полипропиленовая 20 | 3 | 66
| Труба полипропиленовая Ф40 | 4 | 480
| Уголок 20 | 4 | 48.89
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 1.5 | 129.92
ноябрь | Замена в местах общего пользования
| Выключатель 1кл. | 1 | 33.51 | 69.51 | 69.51
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 36
декабрь | Освещение подъезда
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 24 | 24 | 24
ремонт сетей ХВС
| Хомут нержав винт-барашек 12-20 | 2 | 30 | 30 | 117
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 19790
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 11556
| Отчисление в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФФОМС) |  |  |  | 9478
| дератизация мест общего пользования |  |  |  | 290
| Техническое обслуживание вентиляционных сетей и газовых сетей |  |  |  | 876
| Освещение жилого дома |  |  |  | 110478
| Транспортные расходы |  |  |  | 7023
| Расходы управления |  |  |  | 8779
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 6409
| Всего расходов |  |  |  | 191622.931
| Доходы от управления |  |  |  | 163669
| в т.ч. электроснабжения |  |  |  | 98110
| Прочие доходы |  |  |  | 3000
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -24953.931
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.15г. |  |  |  | 193924