## дом 3
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, д. Жилина, ул.Строительная, д.3
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.9
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
март | Замена в подъезде 1
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 22 | 22 | 85.8
май | Ремонтно-сварочные работы по замене запорной арматуры на ц.о.
| Карбид кальция | 1 | 62.47 | 372.56 | 1452.984
| Кислород | 0.2 | 52
| Кран 11б27 Ду-15 | 2 | 185.81
| Муфта чуг.15 | 1 | 7.85
| Резьба ст. 15 | 1 | 5.64
| Сварочные электроды | 0.5 | 48.18
| Сгон ст. 15 | 1 | 10.61
Замена стояка канализационной трубы в кв.24,
| Ревизия п/пр 110 | 1 | 80 | 440 | 1716
| Труба 110 х 1м | 1 | 140
| Манжет 110 х 123 | 1 | 35
| Муфта компенсаторная | 1 | 73
| Переход 123х110 | 1 | 110
июнь | Установка датчиков движения на площадках 1 подъезда
| Арматура Нбб 64-60 | 3 | 93.9 | 1202.2 | 4688.58
| Датчик движения ДД 010 чер. | 3 | 945
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 25
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 48
| Шар стекло | 3 | 90.3
июль | Установка датчиков движения на площадке 2 подъезда
| Арматура Нбб 64-60 | 3 | 93.9 | 1342.31 | 5235.009
| Датчик движения ДД 010 чер. | 3 | 956.4
| Лампа ЛОН 60 | 8 | 96
| Саморез 4,2 х89 | 100 | 80
| Шар стекло | 3 | 90.3
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк -сент. | 1 | 25.65
сентябрь | Замена участка общедомовой канализации
| Манжет 110 х 123 | 1 | 35 | 936.06 | 3650.634
| Переход 110х 123 | 1 | 110
| Ревизия п/пр 110 | 1 | 80
| Труба 110 х 1м | 1 | 158.98
| Труба 110 (2 М) | 2 | 526.67
| Уголок 110*90 | 1 | 20
| Резьба ст. 15 | 1 | 5.41
октябрь | Сварочные работы,установка воздухосборников на чердаке дома
| Карбид кальция | 3 | 188.18 | 969.82 | 3782.298
| Кислород | 0.2 | 52
| Контрогайка Ду-20 | 4 | 28.68
| Кран шаровый 1/2 г/г | 2 | 382
| Лён/шт | 1 | 68.9
| Резьба 1/2 | 2 | 20
| Сварочные электроды | 2.5 | 230.06
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 33087
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 19320
| Отчисление в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФФОМС) |  |  |  | 15845
| Техническое обслуживание вентиляционных сетей и газовых сетей |  |  |  | 2260
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 4119
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 826
| Транспортные расходы |  |  |  | 11720
| Расходы управления |  |  |  | 14650
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюдже, прочиет |  |  |  | 10016
| Всего расходов |  |  |  | 132454.305
| Доходы от управления |  |  |  | 150812
| в т.ч. ОДН электроснабжения |  |  |  | 11011
| Финансовый результаток (остаток) |  |  |  | 18357.695
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.15г. |  |  |  | 52564