## дом 17
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский, д.17
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | сумма ТМЦ
3.9
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
март | Установлены в подъездах
| Дверь подъездная с боковой вставкой | 2 | 28000 | 28000 | 28000
Освещение подъездов
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 33 | 33 | 128.7
апрель | Ремонт электропроводки
| Арматура Нбб 64-60 | 5 | 156.5 | 406.21 | 1584.219
| Выключатель 1кл. | 1 | 33.51
| Лампочка 40 вт | 6 | 78
| АПБПП 2*25 | 15 | 78
| Шар стекло | 2 | 60.2
июль | Ремрнт примыканий к вентиляционным трубам
| Герметик | 8 | 1405 | 1405 | 5479.5
сентябрь | Ремонт кровли
| Гвози шиферные | 1.04 | 80 | 1834 | 7152.6
| Герметик | 4 | 540
| Лист оцинкованный (1,25х2,5х0,5) | 2 | 1214
октябрь | Изготовление и окраска перил
| Труба 15,0*2,8 ст 2пс | 2 | 85.8 | 1169.2 | 4559.88
| Труба 32,0*3,2ст пс ГОСТ 32 | 9 | 903.9
| Валик | 1 | 64.5
| Эмаль ПФ | 0.3 | 115
ремонт эл. проводки в подъезде
| Шар стекло | 2 | 78 | 141 | 549.9
| Лампа шар 60Д1/CL/Е27 прозрачная | 3 | 63
Ремонт примыканий к вентиляц.канал
| Дюбель + шуруп 6*40 | 30 | 21 | 14475.17 | 56453.163
| Железо 1,25/2,5 | 1 | 570
| Лист оцинкованный (1,25х2,5х0,5) | 7 | 4249
| Муфта ПЭ БНМ 150 | 18 | 504
| Проволока неоц.1мм | 50 | 50
| Труба а\ц безнапорная БНТ 150*3,95 | 10.5 | 5548.13
| Труба асбестоц ф100 | 1.8 | 189
| Утеплитель КНАУФ | 24 | 1580
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 15 | 1275
| Цемент | 100 | 489.04
ноябрь | Изготовление и утепление вентканалов
| Диск 230 по металлу | 4 | 151.43 | 1943.51 | 7579.689
| Пена монтажная | 2 | 432.08
| Сверло | 5 | 60
| Утеплитель URSA (21.6м 2/1,08 куб.м.) | 1 | 1300
| Лампочка - замена в местах общего пользования | 5 | 70 |  | 70
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 36179
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 9483
| Отчисление в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФФОМС) |  |  |  | 13725
| Техническое обслуживание вентиляционных сетей и газовых сетей |  |  |  | 5374
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 6018
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 682
| Транспортные расходы |  |  |  | 12916
| Расходы управления |  |  |  | 11742
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 6552
| Всего расходов |  |  |  | 214228.651
| Доходы от управления |  |  |  | 109883
| в т.ч. ОДН электроснабжение |  |  |  | 5917
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -104345.651
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 103270