## дом 15
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Белоберезовский, д.15
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимо- сть работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | сумма ТМЦ
3.9
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
июль | Ремонт водопровода
| Вентиль 1\2 Бологое | 1 | 170 | 1249.62 | 4873.518
Ремонт канализациии
| Заглушка 110 | 1 | 20
| Манжет 123*110 | 2 | 52
| Переход к чуг,п/п 110*124 | 1 | 110
| Трайник 110 х 50 х 45 | 1 | 85
| Труба 110 (2 М) | 2 | 552.62
| Уголок 110*45 | 2 | 90
август | Ремонт водопровода
| Вентиль 3/4 | 2 | 416.67 | 756.67 | 2951.013
| Вентиль 1\2 Бологое | 2 | 340
август-сентябрь | Ремонт канализационной системы
| Заглушка 110 | 1 | 16 | 1183.94 | 4617.366
| Круг отрезной п\металлу 230*2,5*22 | 1 | 45.11
| Манжет 110 х 123 | 2 | 62.5
| Манжет 123*110 | 2 | 57.33
| Переход 110х 123 | 1 | 98
| Трайник 110*110*45 | 1 | 85
| Труба 110*1,5 | 2 | 420
| Уголок 110*45 | 2 | 90
| Заглушка 110 | 1 | 16
| Набивка сальниковая 6мм | 3 | 39
| Переход чуг 70х50 | 1 | 70
| Трайник 110 х 50 х 45 | 2 | 120
| Труба 50 х 0,5м | 1 | 50
| Уголок Д50*45 | 1 | 15
октябрь | Установлен на входной двери
| Замок кодовый | 1 | 935 | 935 | 3646.5
Освещение
| Лампа шар 60Д1\CL\E27 прозрачная | 4 | 84 |  | 162
| Шар стекло | 2 | 78
Ремонт примыканий к вентиляц.канал
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 15 | 1275 | 1275 | 4972.5
декабрь | Ремонт электропроводки
| А16-038 выключатель 1 кл.октр.пр. | 2 | 70 | 179.5 | 700.05
| Выключатель 1кл. | 1 | 49.5
| Лампа ЛОН 60 | 5 | 60
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 36179
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 9483
| Отчисление в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФФОМС) |  |  |  | 13725
| Техническое обслуживание вентиляционных сетей и газовых сетей |  |  |  | 5374
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 4926
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 682
| Транспортные расходы |  |  |  | 12917
| Расходы управления |  |  |  | 11742
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 8518
| Всего расходов |  |  |  | 125468.947
| Доходы от управления |  |  |  | 115105
| в т.ч. ОДН электроснабжение |  |  |  | 4473
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -10363.947
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 8912