## дом 3
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,д.3
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ
2.9
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
февраль | Ремонт вытяжной трубы
| Железо 1,25*2,5 | 1 | 580 | 580 | 1682
апр. | Ремонт вентиляцеонной трубы на крыше
| Железо 1,25/2,5 | 1 | 573.33 | 573.33 | 1662.657
июнь | Установлены на стояках отопления
| Кран 11б27 Ду-15 | 1 | 92.9 | 92.9 | 269.41
июль | Ремонт парапетов на крыше
| Газ-пропан | 10 | 155.04 | 1055.04 | 3059.616
| Линокром ТКП-4,6 (с/т) | 10 | 900
Ремонт на стояке х/воды
| Муфта Чебо 3\4 | 1 | 405 | 405 | 1174.5
август | Установлен на стояке в подвале
| Кран 11б27 Ду-15 | 19 | 1676.06 | 1676.04 | 4860.516
Покраска дверей на подъездах
| Эмаль ПФ-115 черная | 1.8 | 258.92 | 258.92 | 750.868
октябрь | Замена участка трубы х/в подвал
| Рукав напорный Д-32кл | 1.5 | 312 | 496.1 | 1438.69
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 1.5 | 101.69
| Сварочные электроды | 0.7 | 68.16
| Патрон керам Е-27 | 2 | 14
Ремонт освещения на лестничных площадках
| Лампа ЛОН 60 | 8 | 96 | 1047.43 | 3037.547
| Коробка У-192 | 1 | 18
| Датчик движения ДД 010 чер. | 3 | 705
| Арматура Нбб 64-60 | 3 | 93.9
| Шар стекло | 3 | 117
ноябрь | Ремонт подъездов
| Клей для плитки | 75 | 557.66 | 10687.49 | 96307
| Побелка "Боларс" | 50 | 840
| Растворитель 646 Пересвет | 5 | 302.91
| Шпатлевка ГИПСИЛ "Боларс" | 40 | 608
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 35 | 530.6
| Эмаль ПФ-115 белая | 12 | 1187.7
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 66 | 5499.6
| Цемент | 10 | 50.51
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 12 | 1080.76
дек | Освещение лестничных площадок
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 48 |  | 48
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 56940
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 28713
| Отчисления на социальные нужды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 25546
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 3302
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 8227
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 840
| Транспортные расходы |  |  |  | 14447
| Расходы управления |  |  |  | 18058
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 11116
| Всего расходов |  |  |  | 281479.804
| Доходы от управления |  |  |  | 188115
| в т.ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 7850
| Прочие доходы |  |  |  | 7200
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -86164.804
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 49667