## дом 14
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Шиловский, ул. Медицинская, д.14
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
2.7
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
янв. | Ремонт дверей и смотровых окон
| Саморез д\гк крупн.рез. 3.5 * 41 оксид. | 28 | 14 | 14 | 37.8
февраль | ремонт системы отопления
| Круг по металлу Д 230 | 3 | 122.73 | 658.73 | 1778.571
| Бензин А-92 | 4 | 115
| Лен | 2 | 33
| Герметик | 1 | 120
| Фум лента | 1 | 60
| Кислород | 0.8 | 208
Ремонт узла учета по ХВС
| Карбит кальция | 11 | 687.18 | 2502.53 | 6756.831
| Сварочные электроды | 1 | 94.86
| Труба 20,0*2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 3.3 | 154.55
| Обратный клапан 1 1/4 | 1 | 310
| Бочонок 1 * 1 1/4 | 1 | 25
| Отвод 1 1\4 | 1 | 35
| Кран 1\4 | 1 | 472
| Грязевик ДУ-200 | 1 | 254
| Труба 32,0х2,8 ГОСТ 3262-75 | 1 | 78.81
| Кран ALT 1 1/4 | 1 | 351.13
| Резьба 1 1\4 | 2 | 40
Замена лампочек в подъезде
| Лампа Люм. L 18w\765 | 2 | 68 | 194.7 | 525.69
| Стартер | 3 | 37.88
| Лампа люминицентная ЛД-40 | 1 | 33.82
| Лампа ЛОН 60 | 5 | 55
июнь | Замена на чердаке и в подвале
| Лампа Лон 40 | 2 | 26 | 26 | 26
июль | Замена на чердаке и в подвале
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 48 | 48 | 48
август | Ремонт элетрощитка
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 25.06 | 75.06 | 202.662
| Роз о/у бел хит RA10-131-B | 1 | 30
| Коробка 3-х рожк. | 2 | 20
Замена батарей на входе на регистры
| Карбид кальция | 5 | 313.63 | 1884.88 | 5089.176
| Кислород | 0.3 | 78
| Резьба 20 | 4 | 26.97
| Сварочные электроды | 2 | 188.11
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 5 | 234.17
| Труба 76,0х3,5ГОСТ 10705-80 | 5.8 | 1044
сентябрь | Устранение аварии на трудопроводе ХВС в подвале дома
| Резьба 40 | 2 | 54 | 1424.69 | 3846.663
| Кран шар для воды 1 1\2 г\г | 1 | 710
| Сгон черн D 40 | 1 | 53
| Муфта чуг. 40 | 1 | 44
| Контрогайка 40 | 1 | 23
| Кислород | 0.4 | 104
| Сварочные электроды | 1 | 97.41
| Карбид кальция | 5 | 313.63
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 25.65
Ремонт системы отопления
| Вентиль 2 "Бологое" | 3 | 540 | 2913.31 | 7865.937
| Вентиль 20 | 1 | 170
| Кран шаровый Д-20 | 1 | 150
| Фум лента | 2 | 120
| Шланг 70 см | 1 | 110
| Резьба | 8 | 80
| Резьба ст. 15 | 2 | 10.82
| Сгон в сборе 15 | 2 | 114
| Сгон в сборе 20 | 8 | 431.83
| Труба 32,0х3,2ст"псГОСТ3262-75 | 5.3 | 752.6
| Уголок 20 | 5 | 61.11
| Уголок 20 с резьбой | 5 | 100
| Болт М 12х70 | 0.8 | 120.17
| Вентиль 15 (1) | 1 | 130
| Гайка М12 оц | 0.16 | 22.78
окт | Освещение лестничных площадок
| Лампа ЛОН 60 | 6 | 72 |  | 72
Утепление отопления чердачных труд
| Утеплитель URSA (21.6м 2/1,08 куб.м.) | 1 | 1300 | 1300 | 3510
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 37664
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 23620
| Отчисления в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 18531
| Техническое обслуживание газовых и вентиляционных сетей |  |  |  | 1676
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 1567
| Транспортные расходы |  |  |  | 12124
| Расходы управления |  |  |  | 15155
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 8533
| Всего расходов |  |  |  | 148629.33
| Доходы от управления |  |  |  | 147145
| в т.ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 1425
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -1484.33
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию нп 01.01.2015г. |  |  |  | 50916