## дом 2
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п.Садовый, д.2
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.65
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
апрель | Мелкий ремонт системы отопления
| Проволока неоц.д-2мм | 12.5 | 35 | 35 | 127.75
Ремонт порожков канализационного люка
| Цемент "Фокино" М500 (50кг) | 12.5 | 57.5 | 57.5 | 209.875
октябрь | Ремонт ливневки
| Карбид кальция | 3 | 188.18 | 1102.04 | 4022.446
| Кислород | 0.15 | 39
| Отвод (черн) Д 89 | 1 | 160
| Труба 76,0х3,5ГОСТ 10705-80 | 3.7 | 666
| Сварочные электроды | 0.5 | 48.86
ноябрь | Изготовление заземляющего контура
| Диск 230 по металлу | 1 | 37.14 | 728.22 | 2658.003
| Полоса 25 х 4 | 6 | 198
| Уголок ст. 45*45*4 | 3.75 | 452.68
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.25 | 21.65
| Эмаль ПФ-115 черная | 0.125 | 18.75
Утепление труб системы отопления
| Утеплитель URSA (21.6м 2/1,08 куб.м.) | 0.15 | 195 | 195 | 711.75
декабрь | Ремонт задвижек центрального отопления
| Болт М 12х70 | 0.14 | 9.94 | 56.19 | 205.0935
| Болт М 12х60 | 0.1 | 7.4
| Гайка 12*1,75 | 0.15 | 11.85
| Болт М 10х50 | 0.05 | 3.55
| Болт М 10х40 с полной резьбой | 0.05 | 4.1
| Гайка М10 | 0.15 | 11.85
| Болт М 8 х 50 пол. рез | 0.05 | 3.5
| Гайка М8 | 0.05 | 4
Установка датчиков движения
| Датчик движения ДД 010 чер. | 3 | 804.71 | 1102.31 | 4023.4315
| АВТ.ВЫКЛ. ВА 47-29 3Р 25А 4,5КА | 1 | 46
| Дюбель пласт. с забив. гвоздем 6*4 | 10 | 10
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 31
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 36
| Саморез 3,5*25 | 5 | 2
| Шар стекло | 2 | 78
| АПБПП (АПУНП) 3*2,5 провод | 4 | 32
| Арматура Нбб 64-60 | 2 | 62.6
Замена дверей подъездов.
| Дверь подъездная | 1 | 9000 |  | 9000
| Дверь подъездная с боковой вставкой | 1 | 17500 |  | 17500
| Петля дверная | 3 | 105 | 114.2 | 416.83
| Саморез 3,5х45 д/крепл. | 20 | 9.2
| Сопротивление изоляции жилого дома |  |  |  | 4285
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 39276
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 14380
| Отчисления в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 16257
| Техническое обслуживание газовых сетей |  |  |  | 4293
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 5484
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 927
| Транспортные расходы |  |  |  | 9950
| Расходы управления |  |  |  | 12437
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 8620
| Всего расходов |  |  |  | 154784.179
| Доходы от управления |  |  |  | 132457
| в т.ч. ОДН электроснабжение |  |  |  | 5670
| Прочие доходы |  |  |  | 2640
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -19687.179
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 3894