## дом 3
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п.Садовый, д.3
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | стоимость ТМЦ | общая сумма ТМЦ
3.65
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
фев. | Ремонт узла учета
| Обратный клапан | 1 | 347 | 347 | 1266.55
апрель | Ремонт водопровода х/в
| Кран YT 1чч | 1 | 430 | 529.5 | 1932.675
| Штуцер 1/2- 16 нар. рез. никель | 1 | 35
| Футорка | 1 | 64.5
Мелкий ремонт системы отопления
| Проволока неоц.д-2мм | 12.5 | 35 | 35 | 127.75
Ремонт порожков канализационного люка
| Цемент "Фокино" М500 (50кг) | 12.5 | 57.5 | 57.5 | 209.875
май | Ремонт мягкой кровли
| Газ-пропан | 3 | 47.09 | 947.09 | 3456.8785
| Линокром ТКП-4,6 (с/т) | 10 | 900
июнь | Ремонт холодного водопровода
| Тройник 1/2 | 1 | 170 | 170 | 620.5
авг. | Замена сгоревших
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 24 | 24 | 24
сентябрь | Ремонт водопровода ХВС и ГВС
| Кран 11б27 Ду-20 | 2 | 249.72 | 473.44 | 1728.056
| Муфта чуг.20 | 2 | 20.72
| Нипель 16ц х1\2в.р. | 1 | 43
| Переход 16цх20ц | 1 | 100
| Угол 16цц | 1 | 60
ноябрь | Изготовление заземляющего контура
| Полоса 25 х 4 | 6 | 198 | 695.41 | 2538.2465
| Уголок ст. 45*45*4 | 3.75 | 452.68
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.3 | 25.98
| Эмаль ПФ-115 черная | 0.125 | 18.75
Утепление труб системы отопления
| Утеплитель URSA (21.6м 2/1,08 куб.м.) | 0.15 | 195 | 195 | 711.75
декабрь | Ремонт освещения подъездов
| Шар стекло | 2 | 78 | 201.4 | 735.11
| Арматура Нбб 64-60 | 2 | 62.6
| АПБПП (АПУНП) 3*2,5 провод | 2 | 16
| Дюбель пласт. с забив. гвоздем 6*4 | 6 | 6
| Саморез 3,5*25 | 7 | 2.8
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 36
Ремонт задвижек центрального отопления
| Болт М 10х40 с полной резьбой | 0.05 | 4.1 | 70.78 | 258.347
| Болт М 10х50 | 0.05 | 3.55
| Болт М 12х60 | 0.1 | 7.4
| Болт М 12х70 | 0.18 | 12.78
| Болт М 8 х 50 пол. рез | 0.15 | 10.5
| Гайка М10 | 0.15 | 11.85
| Гайка М8 | 0.06 | 4.8
| Гайка 12*1,75 | 0.2 | 15.8
| Сопротивление изоляции жилого дома |  |  |  | 4285
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 39425
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 14435
| Отчисления в социальные фонды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 16318
| Техническое обслуживание газовых сетей |  |  |  | 4306
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 8048
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 834
| Транспортные расходы |  |  |  | 9978
| Расходы управления |  |  |  | 12473
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюдже, прочиет |  |  |  | 8483
| Всего расходов |  |  |  | 132194.738
| Доходы от управления |  |  |  | 130748
| в т.ч. ОДН электроснабжение |  |  |  | 7662
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -1446.738
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 55304