## дом 22
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Зареченский, ул. Центральная, д.22
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  | общая стоимость ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | сумма ТМЦ
3.28
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
фев. | Замена в подъезде
| Лампа ЛОН 60 | 16 | 176 | 176 | 577.28
март | Установлены в электрощите
| Авт.выкл.ВА 47-29 1р 20А 4,5 КА | 2 | 79 | 239 | 783.92
| Автоматич.выкл.АЕ1031-25А | 2 | 160
Установка почтовых ящиков в подъездах
| Дюбель 8/80 | 33 | 75.57 | 23482 | 23694
| Дюбель -гвоздь 8L80 потайным бортиком | 34 | 77.86
| Ящик почтовый | 16 | 23328.57
апрель | Ремонт эл. проводки
| АПБПП (АПУНП) 2*2,5 Б провод | 40 | 208 | 17615.77 | 57183
| Арматура Нбб 64-60 | 49 | 1533.7
| Выключатель 1кл. | 1 | 33.51
| Выключатель 2кл. | 2 | 84
| Датчик движения ДД 010 чер. | 43 | 13545
| Дюбель- гвоздь 6-40 | 70 | 63.66
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 3 | 75
| Лампа Лон 40 | 46 | 598
| Шар стекло | 49 | 1474.9
июль | ремонт козырьков
| Цемент | 400 | 2002.37 | 5580.62 | 18304.4336
| Песок | 0.4 | 50.75
| Дюбель гвоздь | 100 | 100
| Бур | 1 | 67.5
| Отлив 200 * 2,5 | 16 | 3360
Ремонт мягкой кровли
| Газ-пропан | 15 | 232.55 | 2777.55 | 9110.364
| Битум (25 кг)БН90/10 | 0.7 | 385
| Линокром ТКП-4,6 (с/т) | 24 | 2160
Установка на тех. этаже
| Замок навесной | 2 | 306.67 | 306.67 | 1005.8776
ремонт вытяжной трубы
| Зонт Д-100 | 1 | 160 | 160 | 524.8
Ревизия задвижек д. 80
| Набивка сальниковая | 3 | 63.9 | 63.9 | 209.592
август | Ревизия задвижек отопления
| Болт DIN 933 8х60 с шестигранной головкой | 20 | 92 | 1731.55 | 5679.484
| Гайка шестигранная DIN 934 цинк М8 | 20 | 17.8
| Болт DIN 933 12*70 с шестигранной головкой | 20 | 258
| Болт DIN 933 14х60 с шестигранной головкой | 20 | 334
| Болт М 12х60 | 20 | 238
| Газ-пропан | 15 | 232.55
| Гайка шестигранная DIN 934 цинк М12 | 40 | 115.6
| Гайка шестигранная DIN 934 цинк М14 | 20 | 92
| Круг 180*2,0*22,2 | 5 | 115
| Набивка сальниковая | 3 | 63.9
| Смазка ВД-40 | 100 | 119
| Шайба плоская М-10 цинк | 30 | 17.7
| Щетка | 1 | 36
сентябрь | Ремонт сетей эл. снабжения
| Датчик движения ДД 009 бел. | 1 | 242.27 | 268.27 | 879.9256
| Лампа Лон 40 | 2 | 26
Установлен на стояке х/в
| Кран американка YT 1\2 бабочка | 1 | 220 | 220 | 721.6
Ревизия вентилей опотления
| Нить Тангит Уни-Лок | 20 | 157.5 | 157.5 | 516.6
окт. | Установлен на стояке отопления
| Кран YT 1\2чч | 5 | 825 | 1095 | 3591.6
| Замок навесной - установлен на вход в подвал | 1 | 270
дек. | Замена в теплоузле
| Задвижка 30ч6бр Ду-80 Ру10 | 2 | 3900 | 3900 | 12792
57773.83
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 135018
| содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 47371
| Отчисления на социальные нужды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 54728
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 8508
| освещение мест общего пользования |  |  |  | 37907
| дератизация мест общего пользования |  |  |  | 2422
| Траспортные расходы |  |  |  | 49866
| Расходы управления |  |  |  | 55407
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочее |  |  |  | 31742
| Всего расходов |  |  |  | 558543.4768
| Доходы от управления |  |  |  | 598235
| в т.ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 35413
| Прочие доходы |  |  |  | 17520
| Финансовый результат (остаток) |  |  |  | 57211.5232
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 133058