## дом 24
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Зареченский, ул. Центральная, д.24
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  | общая стоимость ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | сумма ТМЦ
3.28
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
фев. | Установлен на стояке хол.воды
| Кран американка YT 1/2 бабочка | 1 | 220 | 220 | 721.6
март | Установлен на дверь электрощитовой
| Замок висячий | 1 | 110 | 134 | 439.52
| Проушина | 2 | 24
июнь | Латочный ремонт кровли
| Линокром ТКП-4,6 (с/т) | 10 | 900 | 13255.9 | 43479.352
| Газ-пропан | 37.66 | 565.76
| Цемент | 100 | 500
| Цемент "Фокино" М500 (50кг) | 50 | 230
| Газ-пропан | 40 | 620.14
| Линокром ТКП-4,6 (с/т) | 116 | 10440
Изготовление зонтов
| Лист оцинкованный (1,25х2,5х0,5) | 3 | 1821 | 1821 | 5972.88
авг. | мелкий ремонт мягкой кровли
| Газ-пропан | 10 | 155.04 | 155.04 | 508.5312
сентябрь | ремонт системы отопления
| Бочонок 1" х 3\4 | 1 | 35 | 415.5 | 1362.84
| Муфта 25 | 1 | 3
| Кран американка YT 1\2 бабочка | 1 | 220
| Нить Тангит Уни-Лок | 20 | 157.5
октябрь | ремонт стояка системы отопления
| Кран 1/,2 гг | 2 | 255 | 998.66 | 3275.6048
| Кран пробковый Д.20 | 1 | 200
| Муфта 25 х 3\4 ВР. | 1 | 110
| Муфта 25 х 3\4 НР | 1 | 115
| Сгон в сборе 1/2 | 2 | 78.66
| Труба 25 полиэтиленовая | 3 | 240
Ремонт кирпичной кладки
| Песок природный | 0.5 | 65 | 539.52 | 1769.6256
| Цемент | 100 | 474.52
ноябрь | Ремонт трубопровода ХВС
| Труба 32 | 12 | 1122.46 | 2582.46 | 8470.4688
| Тройник 32х20х32 | 1 | 30
| Угол ком 20*1/2 нр | 1 | 60
| Кран 1/2 | 1 | 240
| Муфта комб 20 х 1" 1\2 вн.р. | 1 | 45
| Муфта комб 20 х 1\2 в.р. | 2 | 90
| Угол 32х90 | 3 | 75
| Кран 32 г/ш Sti | 1 | 590
| Муфта разъемная 32х1 1/4 м | 1 | 330
Оштукатуривание стен
| Песок | 0.46 | 58.37 | 1050.68 | 3446.2304
| Цемент | 200 | 992.31
декабрь | Ремонт подъезда
| Анкер | 4 | 35.98 | 11251.98 | 36906.4944
| Анкер рамный металлический 10*112 | 8 | 61.6
| Газ-пропан | 30 | 531
| Гвозди стр.1,2 х 20 | 0.2 | 24.6
| Грунтовка глубокого проникновения | 5 | 120.5
| Линокром ТКП-45,2(с/т) сланец | 16 | 1360
| Побелка "Боларс" | 25 | 420
| Стекло оконное 4мм | 6.929 | 3700
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 12 | 181.92
| Штапик | 51 | 280.5
| Эмаль ПФ-115 "Славен" белая | 4 | 395.9
| Эмаль ПФ-115 салатовая | 40 | 3333.1
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 9 | 806.88
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 71549
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 25103
| Отчисления на социальные нужды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 29001
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 4502
| освещение мест общего пользования |  |  |  | 22693
| деретизация мест общего пользования |  |  |  | 1144
| Траспортные расходы |  |  |  | 26385
| Расходы управления |  |  |  | 29316
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет |  |  |  | 14402
| Всего расходов |  |  |  | 330448.1472
| Доходы от управления |  |  |  | 306134
| в т.ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 21351
| Прочие доходы |  |  |  | 430
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -23884.1472
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 61430