## дом 1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная, д.1
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.13
Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
июль | Ремонт электропроводки
| Автомат ИЭК ВА 47-29С 1ф | 5 | 210 | 614.47 | 1923.2911
| АПБПП 3х 4 | 3 | 34.5
| Бокс ШРН-П-12 Модулей навесной пластик | 1 | 280.5
| Заклепка вытяжная комбинированная 3.2х8 | 12 | 7.8
| Шина нулевая на DIN рейку | 1 | 81.67
Ремонт порожков
| Цемент | 20 | 100.12 | 100.12 | 313.3756
декабрь | Ремонт эл.оборудования
| АВТ.ВЫКЛ. ВА 47-29 3Р 25А 4,5КА | 5 | 230 | 530 | 1658.9
| Бокс ШРН-П-12 Модулей навесной пластик | 1 | 300
Ремонт перил в подъзде
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.8 | 69.29 | 69.29 | 216.8777
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 13390.75
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 5656
| Отчисления на социальные нужды (ПФ, ФСС,ФОМС) |  |  |  | 5756
Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 3320
| Транспортные расходы |  |  |  | 4521
| Расходы управления |  |  |  | 5023
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, проч. |  |  |  | 3505
| Всего расходов |  |  |  | 45284.1944
| Доходы от управления |  |  |  | 62669
| в т .ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 1044
| Финансовый результат (остаток) |  |  |  | 17384.8056
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 5451