## дом 11
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная, д.11
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.13
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
январь | Ремонт системы отопления
| Карбид кальция | 5 | 312.36 | 756.68 | 2368.4084
| Кислород | 0.4 | 104
| Лён/шт | 1 | 16.5
| Отвод 20 | 2 | 52
| Сварочные электроды | 0.8 | 75.89
| Сгон 3\4 в сборе черн. | 1 | 50
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 1 | 42.9
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 2.2 | 103.03
апр | Мелкий ремонт системы отопления
| Проволока неоц.д-2мм | 10 | 28 | 28 | 87.64
июль | Ремонт порожков
| Цемент | 31 | 158.83 | 158.83 | 497.1379
сентябрь | Ремонт отопления и холодного водопровода
| Карбид кальция | 1.5 | 94.09 | 883.38 | 2764.9794
| Кислород | 0.2 | 52
| Контрогайка Ду-20 | 3 | 19.02
| Контрогайка 25 | 2 | 18.83
| Кран 11б27 Ду-25 | 1 | 201.37
| Муфта чуг.15 | 1 | 7.67
| Муфта чуг.20 | 1 | 10.36
| Отвод ст. гнутый с удл. плечом 25 | 1 | 44.56
| Резьба ст. 15 | 3 | 16.23
| Сварочные электроды | 1 | 97.41
| Сгон ст. 15 | 1 | 10.09
| Сгон ст. 20 | 3 | 37.57
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 0.5 | 33.9
| Труба 32,0х2,8 ГОСТ 3262-75 | 0.5 | 39.41
| Труба 32,0х3,2ст"псГОСТ3262-75 | 2 | 200.87
ноябрь | Изготовление заземляющего контура
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.25 | 21.65 | 691.08 | 2163.0804
| Уголок ст. 45*45*4 | 3.75 | 452.68
| Полоса 25 х 4 | 6 | 198
| Эмаль ПФ-115 черная | 0.125 | 18.75
Утепление труб системы отопления
| Утеплитель URSA (21.6м 2/1,08 куб.м.) | 0.15 | 195 | 195 | 610.35
декабрь | Ревизия задвижек центрального отпления
| Болт М 10х40 с полной резьбой | 0.1 | 8.2 | 70.22 | 219.7886
| Болт М 10х50 | 0.1 | 7.1
| Болт М 12х60 | 0.1 | 7.4
| Болт М 12х70 | 0.12 | 8.52
| Болт М 8 х 50 пол. рез | 0.15 | 10.5
| Гайка М10 | 0.15 | 11.85
| Гайка М8 | 0.06 | 4.8
| Гайка 12*1,75 | 0.15 | 11.85
| Сопротивление изоляции дома |  |  |  | 4290
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 33404
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 14110
| Отчисления на социальные нужды (ПФ, ФСС,ФОМС) |  |  |  | 14358
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 933
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 4333
| дератизация мест общего пользования |  |  |  | 756
| Транспортные расходы |  |  |  | 11282
| Расходы управления |  |  |  | 12535
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 7276
| Всего расходов |  |  |  | 111988.3847
| Доходы от управления |  |  |  | 130039
| в т .ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 3668
| Прочие доходы |  |  |  | 2640
| Финансовый результат (остаток) |  |  |  | 20690.6153
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 63610