## дом 4
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная, д.4
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.13
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
январь | Ремонт сетей горячего водопровода
| Кран ALT г/г баб. "1"лат. ник. шар. | 2 | 489.74 | 666.08 | 2084.8304
| Резьба 25 | 3 | 26.34
| Сгон в сборе 1" | 2 | 150
февраль | Ремонт замена канализационного стояка
| Герметик | 1 | 128 | 462 | 1446.06
| Хомут | 4 | 32
| Отвод 50х 90 | 1 | 14
| Ревизия п/пр 50 | 1 | 40
| Трайник 50 х90 | 1 | 28
| Манжет 75х50 | 1 | 25
| Труба 50х2,0 | 1 | 82
| Труба 50 х 0,5м | 1 | 35
| Труба 50х1,0 | 1 | 45
| Труба 50х 0,25 | 1 | 33
Замена участка горячего водоснабжения
| Кислород | 1 | 260 | 3486.21 | 10911.8373
| Кран ALT г/г баб. 1/2 лат. ник. шар. | 4 | 366.56
| Карбид кальция | 10 | 624.71
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 1 | 42.9
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 30 | 2054.19
| Сварочные электроды | 1 | 94.86
| Резьба ст. 15 | 1 | 4.99
| Сгон в сборе 1/2 | 1 | 38
Ремонт горячего водопровода
| Труба 32,0х2,8 ГОСТ 3262-75 | 18 | 1379.19 | 1876.14 | 5872.3182
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 3 | 117.08
| Резьба 1/2 | 1 | 10
| Резьба 1" | 2 | 30
| Кран ALT г/г баб. "1"лат. ник. шар. | 1 | 244.87
| Сгон черн 25 в сборе | 1 | 95
апрель | Ремонт системы отопления
| Карбид кальция | 5 | 312.35 | 1083.89 | 3392.5757
| Кислород | 0.6 | 156
| Сварочные электроды | 3 | 289.07
| Труба 40х3,5ст 2пс ГОСТ 3262-75 | 2.5 | 298.47
| Проволока неоц.д-2мм | 10 | 28
май | Ремонт вытяжек
| Герметик сил. Момент универсальный белый (280мл.) | 1 | 140 | 140 | 438.2
июнь | Ремонт кровли
| Пена монтажная | 1 | 284 | 473.89 | 1483.2757
| Шифер 7 волновый | 1 | 189.89
июль | Ремонт порожков
| Цемент | 10 | 50.06 | 108.76 | 340.4188
авг. | Цемент | 11 | 58.71
Замена сгоревших
| Лампа ЛОН 60 | 1 | 12 | 12 | 12
сентябрь | Ремонт системы отопления
| Болт М 16х70 | 3 | 348 | 3232.71 | 10118.3823
| Гайка М-16 | 0.8 | 89.01
| Задвижка 30ч6бр Ду-50 Ру10 | 1 | 1218
| Резьба ст. 15 | 6 | 32.46
| Сгон ст. 20 | 4 | 50.09
| Кислород | 0.15 | 39
| Карбид кальция | 2 | 125.45
| Сварочные электроды | 0.5 | 48.7
Ремонт водопровода
| Контрогайка Ду-20 | 3 | 19.02 | 368.26 | 1152.6538
| Контрогайка Д-15 | 2 | 8.77
| Кран 11б27 Ду-15 | 2 | 176.43
| Кран 11б27 Ду-20 | 1 | 124.86
| Муфта чуг.15 | 2 | 15.33
| Муфта чуг.20 | 1 | 10.36
| Резьба 20 | 2 | 13.49
| Сопротивление изоляции жилого дома |  |  |  | 1140
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 45393
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 19174
| Отчисления на социальные нужды (ПФ, ФСС,ФОМС) |  |  |  | 19511
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 5877
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 7664
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 1268
| Транспортные расходы |  |  |  | 15323
| Расходы управления |  |  |  | 17026
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 3899
| Всего расходов |  |  |  | 173527.5522
| Доходы от управления |  |  |  | 181018
| в т .ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 7826
| Финансовый результат (остаток) |  |  |  | 7490.4478
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 29890