## дом 15
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Зареченский, ул. Центральная, д.15
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  | общая стоимость ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | сумма ТМЦ
3.28
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
январь | Замена канализационных труб
| Лампочка | 6 | 78.39 | 1187.97 | 3896.5416
| Манжет 110 х 123 | 1 | 33.33
| Муфта 123 * 110 | 1 | 30
| Патрубок д110 | 2 | 155
| Ревизия п/пр 110 | 1 | 80
| Труба 110 х 1м | 1 | 136.25
| Труба 110 х 3м | 1 | 430
| Труба 110*1,5 | 1 | 245
февраль | Замена труб канализации
| Манжет 110*123 | 2 | 60 | 565 | 1853.2
| Труба 110*3м | 1 | 430
| Патрубок д.110 | 1 | 75
Изоляция электропровода
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 м. | 1 | 25 | 25 | 82
Резка канализационных труб
| Круг по металлу 180 | 5 | 160 | 160 | 524.8
март | Установка почтовых ящиков в подъездах
| Дюбель 8/80 | 67 | 153.43 | 23532 | 23996
| Ящик почтовый | 16 | 23328.57
| Замок почтовый | 1 | 50
Замена стояка отопления
| Муфта комб 20х1\2в.р. | 2 | 80 | 410 | 1344.8
| Муфта разьемная 20х 1\2 | 2 | 130
| Труба 20 | 4 | 200
Ремонт балкона
| Уголок ст. 32*32*4 (1) | 6 | 377.4 | 597.4 | 1959.472
| Шифер плоский | 1 | 220
апрель | Заправка лампы для ремонта примыканий на кровле
| Бензин А-92 | 8.39 | 237.13 | 237.13 | 777.7864
Покраска дверей
| Эмаль ПФ-115 светло-серая | 3.6 | 394.6 | 394.6 | 1294.288
ремонт эл. проводки
| АППВ 2х2,5 | 49.5 | 222.75 | 17795.75 | 57860
| Арматура Нбб 64-60 | 45 | 1408.5
| Датчик движения ДД 009 бел. | 45 | 14175
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 2 | 50
| Лампа Лон 40 | 45 | 585
| Шар стекло | 45 | 1354.5
| Кабель - канальн16/16"Элекор" | 16 | 193.6 | 585.76
| Дюбель + шуруп 6*40 | 50 | 35
| АПБПП (АПУНП) 2*2,5 Б провод | 29 | 147.16
| А16-038 выключатель 1 кл.октр.пр. | 2 | 70
| Дюбель-хомут 5х10 мм | 50 | 50
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 25
| АПБПП (АПУНП) 2*2,5 Б провод | 5 | 26
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 20 | 14
| Коробка У-195 | 2 | 25
| Ремонт балкона |  | 18381.51
| Круг по металлу 180 | 2 | 64 | 64
август | Ремонт балкона
| Бензин А-92 | 10 | 301.45 | 1829.78 | 6001.6784
| Профлист С-8 | 4.8 | 820.03
| Саморез 4,8 х 28 кров.цинк | 30 | 38.4
| Сварочные электроды | 1 | 90.6
| Сверло "Хайсер" металл | 3 | 79.7
| Уголок 25х25х4 | 10 | 499.6
сен | Ревизия вентилей опотления
| Нить Тангит Уни-Лок | 20 | 157.5 | 157.5 | 516.6
декаб. | Ремонт стояка х/воды
| Бочонок 1 1\2 ш\ш | 1 | 90 | 460 | 1508.8
| Кран американка YT 1\2 бабочка | 1 | 370
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 133370
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 46793
| Отчисления на социальные нужды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 54060
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 8277
| освещение мест общего пользования |  |  |  | 20570
| дератизация мест общего пользования |  |  |  | 2465
| Траспортные расходы |  |  |  | 48556
| Расходы управления |  |  |  | 53951
| Расчетно-кассовое обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 30396
| Всего расходов |  |  |  | 500053.9664
| Доходы от управления |  |  |  | 541419
| в т.ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 22829
| Прочие доходы |  |  |  | 17520
| Финансовый результат (остаток) |  |  |  | 58885.0336
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 143009