## дом 7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, п. Зареченский,Центральная, д.7
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ |  | общая стоимость ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | сумма ТМЦ
3.28
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
март | Ремонт канализационной системы
| Герметик Клитек | 1 | 150 | 1011.5 | 3317.72
| Угол 50 х 45 | 1 | 16.5
| Патрубок ком Д110 | 1 | 75
| Угол 110х 45 | 3 | 135
| Трайник 110 х 50 х 45 | 2 | 145
| Труба 110*1,5 | 2 | 490
Установлены на стояке х/в
| Кран ALT 1. лат. ник. шар | 1 | 200 | 420 | 1377.6
| Кран американка YT 1\2 бабочка | 1 | 220
Замена участка канализационных труб д.50
| Круг по металлу Д 230 | 2 | 92.52 | 425.69 | 1396.2632
| Манжет 73х50 | 2 | 40
| Труба 50х2,0 | 1 | 96.67
| Труба 50х1,0 | 1 | 65
| Труба 50 х 0,5м | 1 | 45
| Угол 50 х 45 | 1 | 16.5
| Переход 50*70 с резьбой | 1 | 70
Замена стояка х/в
| Муфта комб 20 х 1\2 нар | 1 | 45 | 1050.67 | 3446.1976
| Муфта перех. 25*20 | 1 | 10
| Труба 110 х 3м | 2 | 764
| Труба полипропиленовая 20 | 8 | 211.67
| Угол 20х90 | 4 | 20
апрель | Замена электрического кабеля
| АВВГП 2-6 черн.Б.200М кабель 100(м) | 15 | 195 | 921.9 | 3023.832
| Автом. выкл.IC60N 1П 25А | 2 | 410
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 25 | 17.5
| Кабель - канальн16/16"Элекор" | 6 | 72.6
| Кабель-бандаж 8*200 | 20 | 50
| Кабель-канал 16\16 Элекор | 8 | 96.8
| Расп.коробка о/п 85*85*40 | 2 | 80
май | ремонт электрощита
| АВТ.ВЫКЛ. ВА 47-29 3Р 63А 4,5КА | 1 | 156 | 651 | 2135.28
| Автоматич.выключатель 1П+Н MG ВА63-50А | 1 | 495
авг. | ремонт стояка х/в
| Кран 3/4 гг СК | 1 | 240 | 390 | 1279.2
| Фильтр 3/4 п/о | 1 | 150
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
2.1 | аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 23065
3. | Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 8092
4 | Отчисления на социальные нужды (ПФ,ФСС,ФОМС) |  |  |  | 9350
5 | Техническое обслуживание вентиляционных сетей |  |  |  | 1368.84
6 | Индивидуальное потр. и освещение мест общего пользования |  |  |  | 170896
7 | Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 1557
8 | Траспортные расходы |  |  |  | 6806
9 | Расходы управления |  |  |  | 7562
10 | Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 4157
| Всего расходов |  |  |  | 248829.9328
| Доходы от управления |  |  |  | 218353
| в т.ч. МОП эл. эн. |  |  |  | 21102
| эл. энергия (инд. потреб.) |  |  |  | 125407
| Прочие доходы |  |  |  | 3600
| Финансовый результат (перерасход) |  |  |  | -26876.9328
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 74761