## дом 7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2014г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная, д.7
период выполнения | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.13
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
апр | Мелкий ремонт системы отопления
| Проволока неоц.д-2мм | 10 | 28 | 28 | 87.64
июль | Ремонт электропроводки
| Авт.выключатель ВА47-29 1Р 16А | 6 | 252 | 477 | 1493.01
| ПУНП ПУСП 3*2,5 провод | 5 | 153
| Сжим У-731 МУЗ (1,5 -10\4-10) | 4 | 72
Ремонт порожков
| Цемент | 10 | 50.06 | 108.77 | 340.4501
| Цемент | 11 | 58.71
сентябрь | Ремонт водопровода ХВС
| Карбид кальция | 3 | 188.18 | 1330.99 | 4165.9987
| Кислород | 0.15 | 39
| Контрогайка Ду-20 | 4 | 25.36
| Лён/шт | 1 | 68.91
| Сгон ст. 15 | 1 | 10.09
| Сгон ст. 20 | 2 | 25.04
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 1 | 42.9
| Труба 32,0х2,8 ГОСТ 3262-75 | 2.1 | 165.5
| Труба 32,0х3,2ст"псГОСТ3262-75 | 2.8 | 281.22
| Кран 11б27 Ду-25 | 1 | 201.37
| Круг отрезной п\металлу 230*2,5*22 | 1 | 45.11
| Муфта чуг.15 | 1 | 7.67
| Муфта чуг.20 | 2 | 20.72
| Резьба 20 | 2 | 13.48
| Резьба ст. 15 | 2 | 10.82
| Сварочные электроды | 1 | 97.41
| Кран 11б27 Ду-15 | 1 | 88.21
декабрь | Ревизия задвижек на отоплении
| Болт М 10х40 с полной резьбой | 0.09 | 7.38 | 82.58 | 258.4754
| Болт М 10х50 | 0.1 | 7.1
| Болт М 12х60 | 0.1 | 7.4
| Болт М 12х70 | 0.2 | 14.2
| Болт М 8 х 50 пол. рез | 0.1 | 7
| Гайка М10 | 0.25 | 19.75
| Гайка 12*1,75 | 0.25 | 19.75
Ремонт водопровода х/в
| Карбид кальция | 5 | 313.63 | 375.63 | 1175.7219
| Кислород | 0.2 | 52
| Резьба 1/2 | 1 | 10
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации |  |  |  | 45828
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 19358
| Отчисления на социальные нужды (ПФ, ФСС,ФОМС) |  |  |  | 19698
| Техническое обслуживание вентиляционных и газовых сетей |  |  |  | 1281
| Освещение мест общего пользования |  |  |  | 7814
| Дератизация мест общего пользования |  |  |  | 1130
| Транспортные расходы |  |  |  | 15477
| Расходы управления |  |  |  | 17197
| Расчетно-кас. обслуж. (услуги банка, почты), платежи в бюджет, прочие |  |  |  | 9203
| Всего расходов |  |  |  | 144507.2961
| Доходы от управления |  |  |  | 163121
| в т .ч. МОП электроснабжение |  |  |  | 6717
| Финансовый результат (остаток) |  |  |  | 18613.7039
| Задолженность населения за услуги ЖКХ по состоянию на 01.01.2015г. |  |  |  | 192643