## дом.№3
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,3
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
05. | Ремонт вытяжной трубы
| Гвозди шиферные 5*120 | 0.5 | 34.75 | 684.75 | 2415.798
| Железо 1,25/2,5 | 1 | 650
Покраска входных дверей подъездов
| Эмаль ПФ-115 черная | 2 | 269.92 | 269.82 | 951.925
06. | Ремонт системы отопления (подвал)
| Кран шаровый 1/2 г/г | 6 | 1080 | 1080 | 3810.24
08. | Ремонт вытяжной трубы
| Пена монтажная Макрофлекс 750 мл зимняя | 1 | 280 | 280 | 987.84
09. | Ремонт системы ц/о
| Задвижка чугунная 30ч 6бр 80 | 2 | 5100 | 5145 | 18151.56
| Круг по металлу Д 230 | 1 | 45
10. | Обвязка вет.канала кв.36
| Железо 1,25/2,5 | 1 | 740 | 740 | 2610.72
11. | Обвязка канализационных вытяжек на крыше
| Гвозди шиферные 5*120 | 0.2 | 13.9 | 863.9 | 3047.8392
| Лист оцинкованный (1,25х2,5х0,5) | 1 | 850
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 9063.47 | 31975.9222
Прочие расходы:
06. | Крепление доски объявлений
| Дюбель -гвоздь 6К60 с цилиндрическим бортиком | 8 | 8.8 | 8.8 | 31
раз. | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 21 |  |  | 312
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 44699.01
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 45796.37
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3051.6
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1060.8
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 18058.5
| Транспортные расходы |  |  |  | 8487.5
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 7027.82
| Всего расходов |  |  |  | 160500.5222
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 194961.02
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 34460.4978

## дом№4
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он,п. Биофабрика, ул. Киреевского,4
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
04. | Замена трубы отопления под полом
| Труба 40х3,5ст 2пс ГОСТ 3262-75 | 6 | 716.33 | 1174.37 | 4143.1774
| Круг отрезной | 1 | 75.23
| Кислород | 0.2 | 54
| Карбид кальция | 3 | 195
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 1.3 | 133.81
Ремонт пола в подъезде
| Доска обрезная 25/150*6м | 0.03 | 213 | 463 | 1633.464
| Цемент | 50 | 250
05. | Покраска входных дверей подъездов
| Эмаль ПФ-115 черная | 1 | 125.96 | 125.96 | 444.3869
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  | 1763.33 | 1763.33 | 6221.0282
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 14127.74
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 15239.4
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 967.08
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 5707.64
| Транспортные расходы |  |  |  | 2682.59
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1801.51
| Всего расходов |  |  |  | 46746.9882
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 56297.04
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 9550.0518

## дом№5
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,5
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
1 | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч. |  |  |  | 3.528
01. | Ремонт освещения подъездов
| Датчик движения ДД 010 бел. | 1 | 370 | 503 | 1774.584
| Лампа ЛОН 60 | 7 | 133
Установка на стояке отопления(подвал)
| Кран шар.. д/воды 1/2 | 4 | 720 | 720 | 2540.16
02. | Установка хомутов на отоплении
| Болт DIN 933 6х60 с шестигранной головкой | 10 | 36 | 44 | 155.232
| Гайка шестигранная DIN 934 цинк М6 | 10 | 8
06. | Ремонт системы отопления (подвал)
| Кран шаровый 1/2 г/г | 7 | 1260 | 1260 | 4445.28
Замена на стояке г/в кв. 52
| Кран шаровый 1/2 г/ш | 2 | 340 | 536.8 | 1893.8304
| Муфта 20 | 2 | 8
| Муфта 25 | 2 | 13.8
| Муфта комб 25х1\2 вн.р. | 1 | 50
| Тройник 25х20х25 | 1 | 10
| Американка 25*1/2 | 1 | 115
07. | Врезка насоса на системе ц/о
| Клапан обратный одностворчатый Ду 80 | 1 | 1150 | 22671.27 | 79984.2406
| Кран шаровый 1" 1/4г/г | 4 | 1566
| Фланец 80-10атм. | 2 | 777
| Задвижка 31 (30)ч6бр 80 | 1 | 2550
| Отвод черн. D 32 | 2 | 80
| Резьба черн Д-32 | 2 | 43.1
| Насос WILLA TDP -530/10 | 1 | 15500
| Бочата (черн.) d 32 | 2 | 42
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 2.5 | 271.5
| Карбид кальция | 5 | 325
| Кислород | 0.1 | 28
| Труба 32,0х3,2ст"псГОСТ3262-75 | 1 | 112.45
| Труба 89,0х3,5 ГОСТ 10704-91 | 1 | 226.22
Замена стояка г/в в кв.24,26
| Соеденитель 16*16 | 2 | 260 | 1190 | 4198.32
| Соеденитель 26*26 | 2 | 520
| Труба 16 мм | 3 | 150
| Труба 26 | 2 | 200
| Лен сантехнический (200г) | 0.5 | 60
08. | Ремонт кровли
| Праймер битумный | 5 | 275 | 545.71 | 1925.2649
| Стеклоизол К-4.5 (с/т) 10кв.м. | 3 | 255
| Кислород газообразный | 0.3 | 15.71
Подводка эл.питания к циркуляционному насосу в подвале
| Авт.выключатель ВА47-29 1Р 16А | 1 | 87 | 1087.28 | 3835.9238
| Держатель д\труб Д-16мм | 10 | 23
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 10 | 11
| ПУГНП (ПУГВП)(ПУГСП) 3*1,5 провод | 30 | 730.17
| Рсб20-3-ГПБд роз с з/к о/у IP54 дымч. гермес | 1 | 150
| Стяжка нейлоновая | 15 | 49.5
| Труба ПХВ 16мм б. 100 м с зондом | 7 | 36.61
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 100752.8357
Прочие расходы:
разн | Замена ламп в подъезде
| Лампа ЛОН 60 | 15 | 190 |  | 163
06. | Крепление доски объявлений
| Дюбель -гвоздь 6К60 с цилиндрическим бортиком | 8 | 8.8 | 8.8 | 31
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 84673.84
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 127289.55
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3740.52
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1685.84
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 34208.43
| Транспортные расходы |  |  |  | 16077.96
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 11308.13
| Всего расходов |  |  |  | 379931.1057
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 329465.15
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -50465.9557

## дом№6
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,6
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
апр. | Мелкий ремонт козырьков
| Пена монтажная | 1 | 300 | 300 | 1058.4
май | Покраска входных дверей подъездов
| Эмаль ПФ-115 светло-серая | 1.2 | 197.78 | 323.74 | 1142.1547
| Эмаль ПФ-115 черная | 1 | 125.96
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 2200.5547
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 13503.23
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 13796.55
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 921.84
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 5455.34
| Транспортные расходы |  |  |  | 2564.01
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1820.35
| Всего расходов |  |  |  | 40261.8747
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 56886
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 16624.1253

## дом№7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,7
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | Освещение лестничных площадок
| Датчик движения ДД 010 бел. | 1 | 370 | 408 | 1439.424
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 38
02. | Ремонт канализации
| Гипс ПВА строительный | 3 | 60 | 123 | 433.944
| Манжета переходная 50х40 | 1 | 15
| Манжета переходная 70х50 | 1 | 23
| Отвод ПП 50х90 | 1 | 25
05. | Покраска входных дверей подъездов
| Эмаль ПФ-115 черная | 1 | 125.96 | 125.96 | 444.3869
06. | Установка насоса на отоплении
| Задвижка 30ч6бр Ду-50 Ру10 | 2 | 3040 | 10153.6 | 35821.9008
| Карбид кальция | 2.5 | 162.5
| Кислород | 0.3 | 84
| Кран шаровый 1" 1/4г/г | 4 | 1506
| Насос циркулярный 32\6-180 с гайками | 1 | 4750
| Отвод Д-32 | 4 | 180
| Резьба 32 | 4 | 87.74
| Труба 32,0х3,2ст"псГОСТ3262-75 | 1.2 | 134.94
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.7 | 76.02
| Бочата (черн.) d 32 | 4 | 132.4
08. | Подводка эл.питания к циркуляционному насосу в подвале
| Авт.выключатель ВА47-29 1Р 16А | 1 | 87 | 745.11 | 2628.7481
| Держатель д\труб Д-16мм | 10 | 23
| Дюбель с шуруп.6*40 потайной | 10 | 11
| Кабель-канал 25/16 Элекор | 2 | 46
| ПВС 3 * 0,75 черн. провод | 19 | 342
| Рсб20-3-ГПБд роз с з/к о/у IP54 дымч. гермес | 1 | 150
| Стяжка нейлоновая | 15 | 49.5
| Труба ПХВ 16мм б. 100 м с зондом | 7 | 36.61
10. | Изготовление решетки для насоса на систему ц/о
| Замок навесной 50мм | 1 | 154 | 1129.36 | 3984.3821
| Петля | 2 | 70
| Проушина | 2 | 50
| Труба профильная 20 х 20х 1.5 | 18 | 810
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.3 | 45.36
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 44752.7858
Прочие расходы:
06. | Крепление доски объявлений
| Дюбель -гвоздь 6К60 с цилиндрическим бортиком | 8 | 8.8 | 8.8 | 31
12 | Замена в местах общего пользования.
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 43.8 |  | 43.8
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 14985.33
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 23471.78
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1023.12
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 6054.11
| Транспортные расходы |  |  |  | 2845.43
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 2086.64
| Всего расходов |  |  |  | 95293.9958
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 61750
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -33543.9958

## дом№8
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,8
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
май | Оштукотуривание оконного откоса
| Алебастр белый "Боларс" | 2.5 | 55 | 105 | 370.44
| Цемент | 10 | 50
Покраска входных дверей подъездов
| Эмаль ПФ-115 черная | 0.6 | 75.58 | 75.58 | 266.6462
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 637.0862
Прочие расходы:
фев | Замена ламп в подъезде
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 38 |  | 38
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 11784.09
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 12269.36
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 804.36
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 2659.16
| Транспортные расходы |  |  |  | 1249.8
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1596
| Всего расходов |  |  |  | 31037.8562
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 46958.96
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 15921.1038

## дом№9
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он,п. Биофабрика, ул. Киреевского,9
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
06. | Ремонт подъездов
| Грунтовка глубокого проникновения | 17 | 477.7 | 8278.78 | 29207.5358
| Побелка "Боларс" | 25 | 485
| Цемент | 20 | 100
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 50 | 882
| Шпатлевка финишная супер тонкая | 40 | 788
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 36 | 3747.05
| Эмаль ПФ-115 черная | 1.9 | 290
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 14.1 | 1509.03
11. | Замена в колодце ХВС рядом с домом
| Карбид кальция | 3 | 287.5 | 467.88 | 1650.6806
| Кислород газообразный | 2 | 104.77
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.5 | 75.61
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 30858.2165
Прочие расходы:
фев | Замена ламп в подъезде
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 57 |  | 57
06. | Крепление доски объявлений
| Дюбель -гвоздь 6К60 с цилиндрическим бортиком | 8 | 11.95 | 11.95 | 42
разн. | Замена в местах общего пользования.
| Лампа ЛОН 60 | 7 | 43.8 |  | 102
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 15944.51
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 20339.28
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1088.52
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 3958.6
| Транспортные расходы |  |  |  | 1691.34
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1561
| Всего расходов |  |  |  | 75642.4665
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 47436.64
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -28205.8265

## дом№10
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,10
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
01. | Ремонт пола в подъезде 1
| ДВП (2,745х1,22х3,2) | 9 | 1485 | 1631 | 5754.168
| Доска обр.30\150*6м | 0.02 | 146
02. | Ремонт полов в коридоре кв. №1
| Гвозди кровельные | 0.5 | 84 | 282 | 994.896
| Саморез по дереву 4,2х89 (крупн. шаг) | 100 | 198
05. | Ремонт подъездов
| Алебастр белый "Боларс" | 2.5 | 55 | 8510.78 | 30026.0318
| Валик меховой | 1 | 90
| Песок природный | 1 | 140
| Побелка "Боларс" | 25 | 475.8
| Цемент | 120 | 600
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 100 | 1764
| Шпатлевка финишная | 40 | 850
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 35 | 3578.88
| Эмаль ПФ-115 черная | 1 | 125.96
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 8 | 831.14
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 36775.0958
Прочие расходы:
01. | Установлены на почтовые ящики
| Замок навесной | 4 | 355.2 | 355.2 | 655.2
Замена ламп освещения в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 6 | 76 |  | 114
06. | Крепление доски объявлений
| Дюбель -гвоздь 6К60 с цилиндрическим бортиком | 8 | 12.4 | 12.4 | 44
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 15890.73
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 20335.22
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 702.77
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 3586.46
| Транспортные расходы |  |  |  | 1685.64
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 2159.66
| Всего расходов |  |  |  | 81948.7758
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 39789.45
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -42159.3258

## дом№11
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,11
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
02. | Ремонт крыши на примыкании к вытяжной трубе
| Пена-цемент строительная проф 850мл. | 1 | 410 | 410 | 1446.48
05. | Покраска входных дверей подъездов
| Эмаль ПФ-115 черная | 1.2 | 151.16 | 151.16 | 533.2925
07. | Замена стояка на х/в кв.15 (чердак)
| Кран шаровый 1/2 г/ш | 1 | 160 | 990 | 3492.72
| Лен сантехнический (200г) | 0.5 | 60
| Цанга штуцер 20 | 1 | 130
| Переходник | 1 | 95
| Труба МП Д-20 | 3 | 225
| Уголок 20 | 1 | 140
| Цанга внутренняя | 2 | 180
Замена эл. провода от столба до дома
| АПВ 16 син. | 20 | 188 | 1372 | 4840.416
| ПВС 2*2,5 | 40 | 1184
Ремонт шиферной кровли
| Гвозди шиферные 5*120 | 0.6 | 51.95 | 1221.95 | 4311.0396
| Шифер 7 волновый | 6 | 1170
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  | 4145.11 | 14623.9481
Прочие расходы:
12. | Замена в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 009 бел. | 1 | 484 | 618 | 2180.304
| Лампа ЛОН 60 | 8 | 134
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 16282.17
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 20773.68
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 719.28
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 3674.81
| Транспортные расходы |  |  |  | 1727.16
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1226
| Всего расходов |  |  |  | 61207.3521
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 38031.76
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -23175.5921

## дом№12
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он,п. Биофабрика, ул. Киреевского,12
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
05. | Покраска входных дверей подъездов
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 2.4 | 249.34 | 249.34 | 880
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 880
Прочие расходы:
02. | Замена ламп в подъезде
| Лампа ЛОН 60 | 4 | 76 |  | 76
06. | Крепление доски объявлений
| Дюбель -гвоздь 6К60 с цилиндрическим бортиком | 8 | 12.4 | 12.4 | 43.7472
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 15505.26
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 19820.95
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 3499.46
| Транспортные расходы |  |  |  | 1644.75
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 3044
| Всего расходов |  |  |  | 44514
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 57877
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 13363

## дом№27
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,27
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
02. | Ремонт освещения в подъезде №7
| Арматура Нбб 64-60 | 2 | 80 | 1108.2 | 3909.7296
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 2 | 100
| Датчик движения ДД 009 бел. | 2 | 928.2
Ремонт участка крыши над подъездом №5
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 3 | 255 | 339.5 | 1197.756
| Газ-пропан | 5 | 84.5
Установка хомутов на отоплении
| Болт DIN 933 8х60 с шестигранной головкой | 10 | 85 | 101.86 | 359.3621
| Гайка шестигранная DIN 934 цинк М8 | 10 | 16.86
04. | Замена парапетов на крыше
| Саморез СЧУ 4,2 х 76 | 80 | 107.2 | 15911.29 | 56135.0311
| Лист оцинкованный (0,55*1250*2500) | 0.27 | 13311
| Дюбель распорный Чапай шипы-усы 8*60 | 500 | 340
| Бита PZ 2*50мм | 1 | 32.3
| Бур по бетону 8*160 мм | 1 | 48.79
| Саморез для кровли оцинков. 4,8*50 | 200 | 380
| Саморез кровельный RAL 3005 4.8*50 | 600 | 1530
| Ключ-насадка 8*45 | 1 | 60
| Саморез 4,2х14 полусфера-пресшайба, цинк, сверло | 300 | 102
Ремонт электрических сетей
| Арматура Нбб 64-60 | 3 | 120 | 1700.1 | 5997.9528
| Датчик движения ДД 010 бел. | 3 | 1430.1
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 3 | 150
Ремонт х/в в подвале
| Лен сантехнический (200г) | 1 | 40 | 913 | 3221.064
| Прямая 20 цц | 1 | 240
| Седелка с резьбовым отводом | 1 | 152
| Труба 20мпл. | 4 | 420
| Фум лента | 2 | 61
05. | Ремонт балконов в кв.83,73,61
| Уголок стальной 35х35х4 | 6 | 756 | 1247.46 | 4401.0389
| Шифер плоский | 1 | 440
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.5 | 51.46
06. | Ремонт стояка отопления
| Кран шаровый 1/2 г/г | 15 | 2700 | 2700 | 9525.6
Ремонт межпанельных швов
| Пена пистолетная всесезонная 600гр. | 4 | 1260 | 1670 | 5891.76
| Пена-цемент строительная проф 850мл. | 1 | 410
Ремонт балкона кв. 6
| Полоса 30 х 4 | 5 | 295 | 756.72 | 2669.7082
| Шифер плоский | 1 | 440
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.2 | 21.72
Покраска входной двери
| Эмаль ПФ-115 светло-серая | 1.5 | 247.22 | 247.22 | 872.1922
08. | Ремонт балконов
| Лист 4,0 х1500х6000 г\к | 10 | 345.98 | 863.94 | 3047.9803
| Полоса г/к40 *4 | 6.5 | 336.51
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 1.2 | 181.45
09. | Ремонт участка г/в
| Круг по металлу Д 230 | 1 | 45 | 774.75 | 2733.318
| Труба 40х3,5ст 2пс ГОСТ 3262-75 | 5.5 | 654.15
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.5 | 75.6
11. | Ремонт кровли над кв. 35
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 4 | 340 | 340 | 1199.52
Ремонт балконов кв. 56,76
| Арматура рефленая АЗ ф12 (6м) | 2 | 71.98 | 102.22 | 360.6322
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.2 | 30.24
Замена на стояке х/в подвал
| Кран шаровый 1" г/г | 1 | 453.46 | 498.46 | 1758.5669
| Лента - фум (19мм*0,12мм*15м) | 1 | 45
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  | 29274.72 | 29274.72 | 103281.2122
Прочие расходы:
разн. | Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 30 | 171 |  | 480
08. | Дезинфекция подвала
| Дихлофос | 5 | 450 | 450 | 1588
12. | Замена в местах общего пользования подъезд №6
| Арматура Нбб 64-60 | 2 | 80 | 186 | 656
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 2 | 106
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 178787.1
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 313191
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7893.48
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 8538.03
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 72230.4
| Транспортные расходы |  |  |  | 33948.29
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 25733.69
| Всего расходов |  |  |  | 746327.2022
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 750192.21
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 3865.0078

## дом№28
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, п. Биофабрика, ул. Киреевского,28
период | Затраты на дом | ТМЦ |  | сумма ТМЦ | стоимость работ
|  | кол-во | стоим. ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
02. | Установка хомутов на отоплении
| Болт DIN 933 8х40 с шестигранной головкой | 10 | 63 | 82 | 289.296
| Гайка шестигранная DIN 934 цинк М8 | 10 | 19
03. | Ремонт эл. сетей в подъезде
| Датчик движения ДД 009 бел. | 1 | 454 | 1107.5 | 3907.26
| Датчик движения ДД 010 бел. | 1 | 454
| Лампа Лон 40 | 10 | 199.5
06. | Замена канализационного стояка кв.54
| Манжета переходная резиновая 123х110 | 1 | 45 | 769.5 | 2714.796
| Переход 123х110 | 1 | 79.5
| Труба канализационная п/пр D 110 L 1,0м | 1 | 155
| Труба канализационная п/пр D 110 L1,5м | 2 | 490
Установка на стояках отопления
| Кран шаровый 1/2 г/г | 5 | 900 | 900 | 3175.2
09. | Оштукатуривание оконных проемов
| Цемент | 25 | 145 | 586 | 2067.408
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 25 | 441
10. | Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Патрон EKF карболит подвесной E-27 | 5 | 160 | 1075.5 | 3794.364
| Стартер PHILIPS 10 465 W | 5 | 192.5
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 1 | 53
| Арматура Нбб 64-60 | 1 | 40
| Лампа Люм. L 36w\765 | 10 | 630
Ремонт стояка отопления
| Воздухоотвод | 5 | 1750 | 2188 | 7719.264
| Воздухоотводчик автом.3/8 | 2 | 438
| Замена оконных блоков из ПВХ |  |  |  | 58000
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 81667.588
Прочие расходы:
01. | Замена в местах общего пользования
| Лампа TLD 36 W | 10 | 880 |  | 880
05. | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 15 |  |  | 403
Замена на счетчике г/в в подвале
| Фильтр сетчатый 40 лат. | 1 | 1075.2 | 1075.2 | 3793
06. | Крепление доски объявлений
| Дюбель -гвоздь 6К60 с цилиндрическим бортиком | 2 | 3.1 | 3.1 | 11
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 99943.04
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущ. |  |  |  | 149678.35
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4415.04
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1672.88
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 40377.22
| Транспортные расходы |  |  |  | 18977.29
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 17327.13
| Всего расходов |  |  |  | 419145.538
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 460408.1
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 41262.562