## дом №1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,1
период | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.528
Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
октябрь | Ремонт освещения в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 008 бел. | 2 | 968 | 1040.75 | 3671.766
| Дюбель пластмасс "Шип" 6х 60 | 5 | 2.2
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 29.2
| Саморез черный по дереву 3,5х51 (крупн. шаг) | 5 | 4.15
| ШВВП 3*0,75 | 2 | 37.2
ноябрь | Ремонт э/сетей дома
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 16А С | 1 | 95 | 907.4 | 3201.3072
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 25А С | 4 | 380
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 63А С | 1 | 125
| Кабель-канал 16\16 Элекор | 2 | 34.6
| ПВ-1 4 белый провод установочный | 1.5 | 27.45
| ПВ-1 4 желто-зеленый провод установочный | 1.5 | 33.75
| Шина НУЛ на DIN-ИЗОЛ ШНИ-6х9 | 1 | 80
| Шина соединительная 1ф 63А (дл.1м) ИЭК | 0.5 | 131.6
Ремонт входной двери
| Замок кодовый | 1 | 1060 | 1125 | 1125
| Пружина дверная | 1 | 65
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 7998.0732
Прочие расходы
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 8 | 12.4 | 512.4 | 1807.7472
| Указатель адресный | 1 | 500
Замена входного замка
| Замок ВС-2-М1-01 | 1 | 310 | 390 | 390
| Накладка до 180мм | 2 | 80
Установка на теплоузле
| Замок навесной | 1 | 200 | 200 | 200
ноябрь | Установка адресных табличек почтовых ящиков
| Дюбель- гвоздь 6-40 | 26 | 20.54 | 2720.54 | 2720.54
| Ящик почтовый КП-4 | 2 | 2700
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 8488.03
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 12296.86
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 5023.23
| Транспортные расходы |  |  |  | 2360.92
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1543.92
| Всего расходов |  |  |  | 42829.3204
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 48247.75
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 5418.4296

## дом№2
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,2
период | Затраты на дом | ТМЦ |  |  | стоимость работ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
октябрь | Ремонт освещения в местах общего пользования
| Бокс ШРН-П-12 Модулей навесной пластик | 2 | 760 | 1799.43 | 6348.389
| Датчик движения ДД 008 бел. | 2 | 968
| Дюбель пластмасс "Шип" 6х 60 | 2 | 0.88
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 29.2
| Саморез черный по дереву 3,5х51 (крупн. шаг) | 5 | 4.15
| ШВВП 3*0,75 | 2 | 37.2
ноябрь | Ремонт э/сетей дома
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 16А С | 1 | 95 | 905.8 | 3195.6624
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 25А С | 4 | 380
| АВТ. ВЫКЛ. ВА 4729 1Р 63А С | 1 | 125
| Кабель-канал 16\16 Элекор | 2 | 34.6
| ПВ-1 4 белый провод установочный | 1.5 | 27.45
| ПВ-1 4 желто-зеленый провод установочный | 1.5 | 33.75
| Шина НУЛ на DIN-ИЗОЛ ШНИ-6х9 | 1 | 80
| Шина соединительная 1ф 63А (дл.1м) ИЭК | 0.5 | 130
ноябрь | ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 9544.0514
Прочие расходы:
Установка почтовых ящиков
| Ящик почтовый КП-4 | 2 | 2700 | 2718.96 | 2718.96
| Дюбель- гвоздь 6-40 | 24 | 18.96
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 8 | 12.4 | 512.4 | 1807.7472
| Указатель адресный | 1 | 500
Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 1 | 14.6 |  | 14.6
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 8490.27
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 13656.75
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1418.49
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД.
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 5024.56
| Транспортные расходы |  |  |  | 2361.54
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1279.1
| Всего расходов |  |  |  | 46316.0686
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 39971
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -6345.0686

## дом№3
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,3
период | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.528
1. | Расходы на содержание мест общего пользования: в т.ч.
нояб | Установка почтовых ящиков
| Ящик почтовый КП-4 | 2 | 2700 |  | 2700
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 8 | 12.4 | 548.4 | 1934.7552
| Сверло по камню 6х110 | 1 | 36
| Указатель адресный | 1 | 500
Замена в местах общего пользования
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 29.2 | 997.2 | 3518.1216
| Датчик движения ДД 009 бел. | 2 | 968
Замена входного замка (подвал)
| Замок навесной | 1 | 160 |  | 160
| ИТОГО: |  |  |  | 8312.8768
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 8436.35
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 13929.49
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 1418.49
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 4992.65
| Транспортные расходы |  |  |  | 2346.54
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 1472.29
| Всего расходов |  |  |  | 40908.6868
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 46009.04
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 5100.3532

## дом№4
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,4
период | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
янв | Ремонт вытяжки
| Пена монтажная | 2 | 420 | 420 | 1481.76
февраль | Ремонт участка шиферной кровли
| Пена монтажная Бартонс всесезонная 750мл. | 1 | 210 | 1085 | 3827.88
| Пена проф. монтаж. FOME MEGA | 1 | 250
| Железо 1,25/2,5 | 1 | 625
Ремонт системы отопления
| Кислород | 0.3 | 81 | 435.72 | 1537.2202
| Контрогайка Д-15 | 1 | 4.38
| Кран шаровый 1/2 г/г | 1 | 180
| Проволока 2.5 т\о | 0.2 | 11.7
| Резьба черн Д-15 | 2 | 16
| Сгон Д-15 | 1 | 11.82
| Труба 15,0х2,8 ст 2пс | 1.5 | 64.35
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.5 | 51.47
| Муфта 1/2 | 1 | 15
Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 009 бел. | 1 | 464.1 | 502.1 | 1771.4088
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 38
май | Ремонт сетей х/в
| Отвод 25 | 1 | 19.17 | 704.35 | 2484.9468
| Труба 25,0х3,2 ст 2пс | 5.8 | 393.21
| Карбид кальция | 2.5 | 162.5
| Кислород | 0.2 | 54
| Резьба черн Д-15 | 3 | 24
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.5 | 51.47
Покраска лавочек и изгороди
| Растворитель 646 Пересвет | 4 | 270.4 | 582.66 | 2055.6245
| Эмаль ПФ-115 светло-голубая | 3 | 312.26
июнь | Ограждение полисадника
| Труба профильная 20 х 20х 1.5 | 54 | 2430 | 2430 | 8573.04
авг | Ремонт водопровода
| Бинт Мартекса 5м | 1 | 180 | 180 | 635.04
ноябрь | Ремонт э/сетей дома, установка датчиков движения
| АВВГП 3х 2.5черн.Б.200М кабель | 3 | 38.1 | 407.58 | 1437.9422
| Арматура Нбб 64-60 | 3 | 120
| Дюбель пласт. с шипами 6*40 | 12 | 7.2
| Изолента 0,13*15 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 33
| Лампа ЛОН 60 | 3 | 43.8
| Саморез д\гк крупн.рез. 3.5 * 41 оксид. | 12 | 6.48
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 3 | 159
октябрь | ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 23804.8625
Прочие расходы:
Замена освещения в подвале
| Лампа TLD 18W\54PHILIPS (холодная дневная) | 2 | 130.2 |  | 130.2
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 8 | 12.4 | 512.4 | 1807.7472
| Указатель адресный | 1 | 500
Замена задвижек на х/в и г/в
| Задвижка 31 (30)ч6бр 80 | 2 | 7300 | 7300 | 7300
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 28768.97
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 39090.61
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 5513.94
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1690.2
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 2949.45
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 17025.53
| Транспортные расходы |  |  |  | 8002
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 4926.71
| Всего расходов |  |  |  | 141010.2197
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 153959.79
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 12949.5703

## дом№7
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,7
период | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
май | Ремонт сетей х/в
| Карбид кальция | 2.5 | 162.5 | 1843.08 | 6502.3862
| Кислород | 0.3 | 81
| Контрогайка черн. D 20 | 1 | 8.5
| Кран шаровый 3\4 г\г | 2 | 520
| Муфта чуг.20 | 1 | 15.6
| Отвод 20 | 1 | 26
| Сгон черн D 20 | 1 | 22.4
| Труба 20,0х2,8ст2пс ГОСТ 3262-75 | 15 | 955.62
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 0.5 | 51.46
сент | Ремонт узла учета х/в
| Кран шаровый 1" г/г | 1 | 453.46 | 453.46 | 1599.8069
дек. | Ремонт сетей х/в.
| Кран шаровый 1/2 г/г | 1 | 165 | 165 | 582.12
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 8684.3131
Прочие расходы:
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 8 | 12.4 | 512.4 | 1807.7472
| Указатель адресный | 1 | 500
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 29058.79
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 39243.66
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 5426.06
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1708.56
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1426.08
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 17197.05
| Транспортные расходы |  |  |  | 8082.61
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 5718.39
| Всего расходов |  |  |  | 118353.2603
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 178696.11
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 60342.8497

## дом№9
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,9
период | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
февраль | Ремонт мягкой кровли
| Газ-пропан | 8.38 | 141.62 | 1348.62 | 4757.9314
| Стеклокром К-4.5 (с/т) 10 кв.м. | 14.2 | 1207
Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 010 бел. | 1 | 370 | 498 | 1756.944
| Лампа ЛОН 60 | 2 | 38
| Арматура Нбб 64-60 | 1 | 40
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 1 | 50
Ремонт изоляции отопления
| Проволока 2.5 т\о | 0.5 | 29.25 | 29.25 | 103.194
июнь | Ремонт электропроводки
| Датчик движения ДД 008 бел. | 1 | 520 | 520 | 1834.56
август | Ремонт мягкой кровли
| Мастика битумная | 4 | 180 | 1030 | 3633.84
| Стеклоизол К-4.5 (с/т) 10кв.м. | 10 | 850
Ремонт х/в
| Кран шаровый 3\4 г\г | 1 | 260 | 260 | 917.28
Ремонт г/в
| Кран шаровый 1" г/г | 1 | 453.46 | 472.46 | 1666.8389
| Круг отр. 115 х1 | 1 | 19
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 14670.5882
Прочие расходы:
июль | Замена в местах общего пользования
| Лампа Лон 40 | 1 | 14.6 |  | 14.6
сент | Замена в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 008 бел. | 1 | 520 | 520 | 1834.56
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 8 | 12.4 | 512.4 | 1807.7472
| Указатель адресный | 1 | 500
Замена задвижек на г/в
| Задвижка 31 (30)ч6бр 80 | 1 | 3650 | 3650 | 3650
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 21420.02
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 34137.56
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 3553.47
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1258.44
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 2451.62
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 12676.41
| Транспортные расходы |  |  |  | 5957.91
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 4788.07
| Всего расходов |  |  |  | 108220.9954
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 118477
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 10255

## дом№11
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,11
период | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
февраль | Ремонт входной двери
| Анкер рамный металлический 10*112 | 6 | 66 | 66 | 232.848
Ремонт подъездов
| Болт DIN 933 8х50 с шестигранной головкой | 1 | 5.3 | 10415.42 | 36745.6018
| Гайка шестигранная DIN 934 цинк М8 | 2 | 3.8
| Гвоздь строительный 2,0*40 чер. | 1 | 87
| ДВП 3мм(2440*1220) | 3 | 447
| Плинтус 45 мм фигурный | 17.5 | 735
| Побелка "Боларс" | 30 | 582
| Полоса 20 х 4 | 18 | 594
| Саморез 4,2 х 19 полусфера- пресшайба.цинк, острый | 100 | 49
| Шпатлевка фасадная "Боларс" | 50 | 874
| Шпатлевка финишная | 15 | 318.75
| Эмаль ПФ-115 белая | 3 | 353.25
| Эмаль ПФ-115 салатовая | 45 | 4631.47
| Эмаль ПФ-266 красно-коричневая | 12 | 1271.45
| Эмаль ПФ-115 светло-серая | 3.6 | 463.4
март | Ремонт эл. проводки в подъезде
| Арматура Нбб 64-60 | 5 | 200 | 2955 | 10425.24
| Датчик движения ДД 010 бел. | 5 | 2270
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 57
| Лампа Лон 40 | 5 | 99.75
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 5 | 250
| ШВВП 2*0,75 | 6 | 78
июнь | Установка датчиков движения
| Арматура Нбб 64-60 | 2 | 80 | 843 | 2974.104
| Датчик движения ДД 008 бел. | 1 | 520
| Лампа Лон 40 | 2 | 29.19
| ПВС 3 * 0,75 черн. провод | 6 | 108
| Шар стекло НББ 61-60 маленький уп. 4шт. | 2 | 106
август | Ремонт мягкой кровли
| Мастика битумная | 3 | 135 | 135 | 476.28
Замена в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 008 бел. | 1 | 520 | 520 | 1834.56
нояб | Мелкий ремонт межпанельных швов
| Цемент | 35 | 195.5 | 195.5 | 689.724
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 53378.3578
Прочие расходы:
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 7 | 10.85 | 510.85 | 1802.2788
| Указатель адресный | 1 | 500
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 21181.87
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 34259.44
Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд.
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1244.4
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 954.16
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 12535.47
| Транспортные расходы |  |  |  | 5891.67
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 3895.52
| Всего расходов |  |  |  | 135143.1666
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 121735
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (перерасход) |  |  |  | -13408.1666

## дом№13
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" 2016г.
Орловский р-он, с. Звягинки, ул. Колхозная,13
период | Затраты на дом | ТМЦ
|  | кол-во | ст-сть ТМЦ | сумма ТМЦ | стоимость работ
3.528
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч.
февраль | Ремонт эл. проводки в местах общего пользования
| Датчик движения ДД 010 бел. | 1 | 372.5 | 448.5 | 1582.308
| Изолента 0,18*19 мм синяя 20 метров иэк | 1 | 57
| Лампа ЛОН 60 | 1 | 19
окт | Мелкий ремонт межпанельных швов
| Цемент | 25 | 142.5 | 142.5 | 502.74
ноябрь | Установка над подъездами
| Планка снегозадержания | 18 | 2700 | 3000 | 10584
| Саморез для кровли оцинков. 4,8*50 | 100 | 300
| ИТОГО по РЕМОНТУ: |  |  |  | 12669.048
Прочие расходы:
декабрь | Установка адресного указателя
| Дюбель гвоздь 6х50 | 8 | 12.4 | 512.4 | 1807.7472
| Указатель адресный | 1 | 500
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч.
| Содержание придомовой территории и контейнерных площадок |  |  |  | 27286.14
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  | 57583.74
| Работы по содержанию и ремонту систем внутрид. газового оборуд. |  |  |  | 4355.92
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2270.18
| Работы по проведению дератизации помещ., входящих в состав МКД. |  |  |  | 1405.28
| Общеэксплуатациолнные расходы |  |  |  | 16147.99
| Транспортные расходы |  |  |  | 7589.56
| Эл. энергия использованная на отопление подъездов |  |  |  | 10705
| Комиссионные расходы (услуги банка) |  |  |  | 5058.08
| Всего расходов |  |  |  | 146878.6852
| ДОХОДЫ: (оплачено населением) |  |  |  | 158065.12
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (остаток) |  |  |  | 11186.4348