## Лист1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" за 2012г.
Жилой дом № 10, п. Белоберезовский, Орловского р-на.
№ п/п | Статьи расходов | сумма (руб).
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч. | 45393
1.1 | ремонт эл. сетей
1.2 | замена эл. лампочек
1.3 | ремонт примыканий к вентиляционным трубам
1.4 | востановление эл. проводки в подвальном помещении
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч. | 22973
2.1 | аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации
3. | Техническое обслуживание вентиляционных сетей | 224
4. | Освещение мест общего пользования | 13214
5. | Содержание придомовой территории и контейнерных площадок (хоз инвентарь, песок). | 11704
6. | Услуги управления. | 7529
7 | Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка, почты), платежи в бюджет | 4389
| Всего расходов: | 105426
| Оплачено населением: | 79799
| Пеперасход средств | 25627
| Задолженность населения по состоянию на 01.01.13г. | 7894
| Перечень материалов использованных для т/о и ремонта. | кол-во
| АВВГП 2*10 | 20
| Авт.выключатель ВА47-29 1Р 16А | 1
| АПБПП (АПУНП) 2*2,5 Б провод | 15
| Бокс 12АВТ. откр.пр. У1-КО | 1
| Вставка плавкая д 100 | 10
| Выключатель 1кл. | 1
| Выключатель 2кл. | 2
| Герметик | 3
| Дюбель + шуруп 6*40 | 20
| Замок навесной | 1
| Изолента 19мм820м черн. | 1
| Кабель | 4
| Лампа ЛОН 60-2 Грибок LISMA уп.154 шт..(225-235В) | 6
| Лампа люминицентная ЛД-40 | 3
| Лампа энергосберегающая | 2
| Лампочка | 5
| Песок | 0.06
| СИП 4 ;*16 провод | 15
| Счетчик СЕ 101 145 М6\М7 1ф. | 1
| Цемент | 20