## Лист1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" за 2012г.
Жилой дом № 6, п. Белоберезовский, Орловского р-на.
№ п/п | Статьи расходов | сумма (руб).
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч. | 74978
1.1 | замена выключателей и эл. лампочек
1.2 | ремонт вытяжных труб
1.3 | ремонт электропроводки
1.4 | ремонт системы канализации
1.5 | демонтаж и установка 3-х подъездных дверей
ремонт откосов вх. дверей
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч. | 27703
2.1 | аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации
3. | Техническое обслуживание вентиляционных сетей | 267
4. | Освещение мест общего пользования | 5186
5. | Содержание придомовой территории и контейнерных площадок (хоз инвентарь, песок). | 14113
6. | Услуги управления. | 9153
7 | Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка, почты), платежи в бюджет | 4763
| Всего расходов: | 136163
| Оплачено населением: | 86601
| Пеперасход средств | 49562
| Задолженность населения по состоянию на 01.01.13г. | 4394
| Перечень материалов использованных для т/о и ремонта. | кол-во
| Выключатель 1кл. | 2
| Выключатель А16-038 | 1
| Дверь подъездная с боковой вставкой | 3
| Заглушка 110 | 1
| Замок навесной | 1
| Изолента 19мм820м черн. | 0.1
| Изолента ПВХ | 1
| Кабель | 5
| Кирпич керамический | 50
| Лампочка | 5
| Лампочка 60 вт | 4
| Манжет 110 х 123 | 3
| Манжет 124х110 | 1
| Манжета переходная 110х 123 с пластика на чугун | 2
| Муфта 110 | 2
| Отвод 110 | 1
| Патрубок переходной на чугун 110-119 | 2
| Переход 110х 119 | 1
| Песок | 0.15
| Песок природный | 0.2
| Полотно для ножовки по металлу | 1
| Трайник 110*110*45 | 1
| Труба 110*0,25 | 1
| Труба 110*1,5 | 2
| Цемент | 80
| Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм | 1.5