## Лист1
Отчет управляющей организации ООО "Жилсервис" за 2012г.
Жилой дом № 7, ул. Строительная, д. Жилина, Орловского р-на.
№ п/п | Статьи расходов | сумма (руб).
1. | Текущий ремонт мест общего пользования: в т.ч. | 64772
1.1 | замена стояка из подвала до 2 этажа на полотенцесушителе кв. 9,12
1,2 | установка насососа на ц.о., замена старых вентилей на полотенцесушителях
1,3 | замена розлива на ц.о.
1,4 | ремонт эл. проводки
1,5 | ремонт розлива центрального отопления в подвале
1,6 | установка запорной арматуры
1,7 | установка крана маевского в кв.18
1,8 | ремонт бельевой площадки на придомовой территории
1,9 | остекленение форточки
2. | Техническое обслуживание МОП: в т.ч. | 23616
2,1 | аварийно-заявочный ремонт, подготовка дома к сезонной эксплуатации
3. | Техническое обслуживание вентиляционных сетей и ВГС | 1684
4. | Освещение мест общего пользования | 7303
5. | Содержание придомовой территории и контейнерных площадок (хоз инвентарь, песок). | 13142
6 | Услуги управления. | 10211
7 | Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка, почты), платежи в бюджет | 6081
| Всего расходов: | 126809
| Оплачено населением: | 110571
| Перерасход средств | 16238
Перечень материалов использованных для т/о и ремонта
| кол-во | кол-во
| DIN-Рейка (10см) оцинкованная 1 | Муфта 20 2
| Авт.выкл.ВА 47-29 1р 25А 4,5 КА 1 | Муфта 25 1
| Вентиль 1/2 2 | Муфта п\п разьемная 20х3\4в.р. 1
| Вентиль 1\2 Бологое 4 | Насос ф 32х60 1
| Дюбель пласт. с шипами 6*40 25 | Отвод ст. 25 1
| Изолента 1 | ПУГНП 2*1,5 15
| Карбид кальция 16 | Резьба 6
| Кислород 1,07 | Резьба 1 1\4 2
| Контрогайка Ду-20 2 | Резьба 1/2 4
| Контрогайка 25 1 | Резьба 20 4
| Кран шар.. д/воды 1/2 2 | Резьба 25 2
| Кран 1/,2 гг 2 | Сгон 25 1
| Кран 11б27 Ду-25 1 | Сгон в сборе 20 4
| Кран 3/4 гг СК 6 | Скоба МР Д.14мм 25
| Кран YT 1\2чч 8 | Труба 25,0х3,2 ст 2пс 4
| Кран маевского 7 | Труба п\п Д-20 РN 20 армир. 25
| Лампочка 2 | Труба ПХВ 12
| Лён/шт 2 | Уголок п\п 20\90 5
| Маховик бел. мал. 1 | Цемент 15
| Муфта п\п 20 2 | штапик 1м 1
| Муфта 1" 1\4 сталь 2 | Электроды ЛЭЗМР-3С 3мм 2